## Karşılaştırma
ÖN MUTABAKAT / ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ СВЕРКА
BYKARA TESLİM ALINAN / ПРИНЯТО BYKARA | [5 empty] | YUEM KAĞITLARI / ДОКУМЕНТЫ YUEM | [7 empty] | YUEM KAĞITLARI KONTROLÜ / ПРОВЕРКА ДОКУМЕНТОВ YUEM |  |  |  | Not / Açıklama / Примечание
Malzeme İsmi / Наименование материала | Malzeme Kodu / Код материала | Birimi / Ед. изм. | Alınmış Olduğu Miktar / Полученное количество | Hangi Şartname İçin Alındığı / Для спецификации | Hangi Siparişlerle Alındığı / Номера заказов | Kağıtta Yazan Miktar / Количество по документу | Birimi / Ед. изм. | Malzeme İsmi / Наименование материала | Malzeme Kodu / Код материала | Yerleşim Kodları / Коды размещения | Çekildiği Şartname / Спецификация | Kağıt Sıra No / Порядковый № документа | Hangi Siparişlerle Alındığı / Номера заказов | BYKARA Ambarı (Teslim Alınan) / Склад BYKARA (принято) | YUEM Kağıtları / Документы YUEM | Faturalandırılabilme Sonucu / Результат для выставления счёта | Fark BYKARA − YUEM Kağıtları / Разница BYKARA − документы YUEM
Щиток освещения ПР-06-40-01-13-T3 / Lighting board PR-06-40-01-13-T3 | 00UYB10GP001F | шт. / pcs | 1 | AKU.0130.00UYB.0.EW.LH0001 | YGE2026000000016 | 1 | шт. / pcs | Щиток освещения ПР-06-40-01-13-T3 / Lighting board PR-06-40-01-13-T3 | 00UYB10GP001F |  | AKU.0130.00UYB.0.EW.LH0001 | 9 |  | 1 | 1 | ONAYLANDI | 0
Щиток освещения ПР-06-40-01-13-T3 / Lighting board PR-06-40-01-13-T3 | 00UYB10GP001N | шт. / pcs | 1 | AKU.0130.00UYB.0.EW.LH0001 | YGE2026000000016 | 1 | шт. / pcs | Щиток освещения ПР-06-40-01-13-T3 / Lighting board PR-06-40-01-13-T3 | 00UYB10GP001N |  | AKU.0130.00UYB.0.EW.LH0001 | 9 |  | 1 | 1 | ONAYLANDI | 0
Щиток освещения ПР-06-40-01-13-T3 / Lighting board PR-06-40-01-13-T3 | 00UYB10GP002N | шт. / pcs | 1 | AKU.0130.00UYB.0.EW.LH0001 | YGE2026000000016 | 1 | шт. / pcs | Щиток освещения ПР-06-40-01-13-T3 / Lighting board PR-06-40-01-13-T3 | 00UYB10GP002N |  | AKU.0130.00UYB.0.EW.LH0001 | 9 |  | 1 | 1 | ONAYLANDI | 0
Щиток освещения ПР-06-40-01-13-T3 / Lighting board PR-06-40-01-13-T3 | 00UYB14GP001E | шт. /pcs | 1 | AKU.0130.00UYB.0.EW.LH0001 | YGE2026000000016 | 1 | шт. /pcs | Щиток освещения ПР-06-40-01-13-T3 / Lighting board PR-06-40-01-13-T3 | 00UYB14GP001E |  | AKU.0130.00UYB.0.EW.LH0001 | 9 |  | 1 | 1 | ONAYLANDI | 0
Щиток освещения ПР-06-40-01-13-T3 / Lighting board PR-06-40-01-13-T3 | 00UYB14GP001F | шт. / pcs | 1 | AKU.0130.00UYB.0.EW.LH0001 | 22092026-1 | 1 | шт. / pcs | Щиток освещения ПР-06-40-01-13-T3 / Lighting board PR-06-40-01-13-T3 | 00UYB14GP001F |  | AKU.0130.00UYB.0.EW.LH0001 | 13 |  | 1 | 1 | ONAYLANDI | 0
Щиток освещения ПР-06-40-01-13-T3 / Lighting board PR-06-40-01-13-T3 | 00UYB14GP001N | шт. / pcs | 1 | AKU.0130.00UYB.0.EW.LH0001 | YGE2026000000016 | 1 | шт. / pcs | Щиток освещения ПР-06-40-01-13-T3 / Lighting board PR-06-40-01-13-T3 | 00UYB14GP001N |  | AKU.0130.00UYB.0.EW.LH0001 | 9 |  | 1 | 1 | ONAYLANDI | 0
Щиток освещения ПР-06-40-01-13-T3 / Lighting board PR-06-40-01-13-T3 | 00UYB14GP002N | шт. / pcs | 1 | AKU.0130.00UYB.0.EW.LH0001 | YGE2026000000016 | 1 | шт. / pcs | Щиток освещения ПР-06-40-01-13-T3 / Lighting board PR-06-40-01-13-T3 | 00UYB14GP002N |  | AKU.0130.00UYB.0.EW.LH0001 | 9 |  | 1 | 1 | ONAYLANDI | 0
Щиток освещения ПР-06-40-01-13-T3 / Lighting board PR-06-40-01-13-T3 | 00UYB18GP001F | шт. / pcs | 1 | AKU.0130.00UYB.0.EW.LH0001 | YGE2026000000016 | 1 | шт. / pcs | Щиток освещения ПР-06-40-01-13-T3 / Lighting board PR-06-40-01-13-T3 | 00UYB18GP001F |  | AKU.0130.00UYB.0.EW.LH0001 | 9 |  | 1 | 1 | ONAYLANDI | 0
Щиток освещения ПР-06-40-01-13-T3 / Lighting board PR-06-40-01-13-T3 | 00UYB18GP001N | шт. / pcs | 1 | AKU.0130.00UYB.0.EW.LH0001 | YGE2026000000016 | 1 | шт. / pcs | Щиток освещения ПР-06-40-01-13-T3 / Lighting board PR-06-40-01-13-T3 | 00UYB18GP001N |  | AKU.0130.00UYB.0.EW.LH0001 | 9 |  | 1 | 1 | ONAYLANDI | 0
Щиток освещения ПР-06-40-01-13-T3 / Lighting board PR-06-40-01-13-T3 | 00UYB18GP002E | шт. / pcs | 1 | AKU.0130.00UYB.0.EW.LH0001 | YGE2026000000016 | 1 | шт. / pcs | Щиток освещения ПР-06-40-01-13-T3 / Lighting board PR-06-40-01-13-T3 | 00UYB18GP002E |  | AKU.0130.00UYB.0.EW.LH0001 | 9 |  | 1 | 1 | ONAYLANDI | 0
Щиток освещения ПР-06-40-01-13-T3 / Lighting board PR-06-40-01-13-T3 | 00UYB18GP002N | шт. / pcs | 1 | AKU.0130.00UYB.0.EW.LH0001 | YGE2026000000016 | 1 | шт. / pcs | Щиток освещения ПР-06-40-01-13-T3 / Lighting board PR-06-40-01-13-T3 | 00UYB18GP002N |  | AKU.0130.00UYB.0.EW.LH0001 | 9 |  | 1 | 1 | ONAYLANDI | 0
Щиток освещения ПР-06-40-01-13-T3 / Lighting board PR-06-40-01-13-T3 | 00UYB22GP001F | шт. / pcs | 1 | AKU.0130.00UYB.0.EW.LH0001 | 01062026 | 1 | шт. / pcs | Щиток освещения ПР-06-40-01-13-T3 / Lighting board PR-06-40-01-13-T3 | 00UYB22GP001F |  | AKU.0130.00UYB.0.EW.LH0001 | 2 |  | 1 | 1 | ONAYLANDI | 0
Щиток освещения ПР-06-40-01-13-T3 / Lighting board PR-06-40-01-13-T3 | 00UYB22GP001N | шт. / pcs | 1 | AKU.0130.00UYB.0.EW.LH0001 | YGE2026000000016 | 1 | шт. / pcs | Щиток освещения ПР-06-40-01-13-T3 / Lighting board PR-06-40-01-13-T3 | 00UYB22GP001N |  | AKU.0130.00UYB.0.EW.LH0001 | 9 |  | 1 | 1 | ONAYLANDI | 0
Щиток освещения ПР-06-40-01-13-T3 / Lighting board PR-06-40-01-13-T3 | 00UYB22GP002E | шт. / pcs | 1 | AKU.0130.00UYB.0.EW.LH0001 | YGE2026000000016 | 1 | шт. / pcs | Щиток освещения ПР-06-40-01-13-T3 / Lighting board PR-06-40-01-13-T3 | 00UYB22GP002E |  | AKU.0130.00UYB.0.EW.LH0001 | 9 |  | 1 | 1 | ONAYLANDI | 0
Щиток освещения ПР-06-40-01-13-T3 / Lighting board PR-06-40-01-13-T3 | 00UYB22GP002N | шт. / pcs | 1 | AKU.0130.00UYB.0.EW.LH0001 | YGE2026000000016 | 1 | шт. / pcs | Щиток освещения ПР-06-40-01-13-T3 / Lighting board PR-06-40-01-13-T3 | 00UYB22GP002N |  | AKU.0130.00UYB.0.EW.LH0001 | 9 |  | 1 | 1 | ONAYLANDI | 0
Щиток освещения ПР-06-40-01-13-T3 / Lighting board PR-06-40-01-13-T3 | 00UYB25GP001F | шт. / pcs | 1 | AKU.0130.00UYB.0.EW.LH0001 | 22092026-1 | 1 | шт. / pcs | Щиток освещения ПР-06-40-01-13-T3 / Lighting board PR-06-40-01-13-T3 | 00UYB25GP001F |  | AKU.0130.00UYB.0.EW.LH0001 | 13 |  | 1 | 1 | ONAYLANDI | 0
Щиток освещения ПР-06-40-01-13-T3 / Lighting board PR-06-40-01-13-T3 | 00UYB25GP001N | шт. / pcs | 1 | AKU.0130.00UYB.0.EW.LH0001 | YGE2026000000016 | 1 | шт. / pcs | Щиток освещения ПР-06-40-01-13-T3 / Lighting board PR-06-40-01-13-T3 | 00UYB25GP001N |  | AKU.0130.00UYB.0.EW.LH0001 | 9 |  | 1 | 1 | ONAYLANDI | 0
Щиток освещения ПР-06-40-01-13-T3 / Lighting board PR-06-40-01-13-T3 | 00UYB25GP002E | шт. / pcs | 1 | AKU.0130.00UYB.0.EW.LH0001 | YGE2026000000016 | 1 | шт. / pcs | Щиток освещения ПР-06-40-01-13-T3 / Lighting board PR-06-40-01-13-T3 | 00UYB25GP002E |  | AKU.0130.00UYB.0.EW.LH0001 | 9 |  | 1 | 1 | ONAYLANDI | 0
110X110X74 Termoplastik Buat / Коробка распределительная 110*110*74 | 001 046 071010 00 17 | шт. / pcs | 1014 | AKU.0130.00UYB.0.EW.LH0001 | 05052026 06072026 | 1014 | шт. / pcs | 110X110X74 Termoplastik Buat / Коробка распределительная 110*110*74 | 001 046 071010 00 17 |  | AKU.0130.00UYB.0.EW.LH0001 | 2, 8 |  | 1014 | 1014 | ONAYLANDI | 0
Полоса стальная горячекатаная оцинкованная 4х25 / Hot-rolled galvanized steel strip; 4х25 | 4х25-VT1-VSh1-ON-VC | м /m | 400 | AKU.0130.00UYB.0.EW.LH0001 | 28042026 01062026 16062026-1 | 400.003 | м /m | Полоса стальная горячекатаная оцинкованная 4х25 / Hot-rolled galvanized steel strip; 4х25 | 4х25-VT1-VSh1-ON-VC |  | AKU.0130.00UYB.0.EW.LH0001 | 4, 8 |  | 400 | 400.003 | ONAYLANDI | 0
Наконечник кабельный / Cable terminal end 16-6-6-М-УХЛ3/16-6-6-M-UHLZ | 16-6-6-M-UHLZ | шт. /pcs. | 1270 | AKU.0130.00UYB.0.EM.TB0002 | 02032026/1 04062026 09062026/2 | 1270 | шт. /pcs. | Наконечник кабельный / Cable terminal end 16-6-6-М-УХЛ3/16-6-6-M-UHLZ | 16-6-6-M-UHLZ |  | AKU.0130.00UYB.0.EM.TB0002 | 2 |  | 1270 | 1270 | ONAYLANDI | 0
Поворот горизонтальный LOE55 FE-90-400-R300 HDG C2 / Flat Elbow LOE55 FE-90-400-R300 HDG C2 | 121319 | шт. / pcs | 6 | AKU.0120.00UKS.0.EK.TB0001 | 29032026 | [8 empty] | 6
Поворот Т-образный LOE55 ТЕ-400-R300 HDG C2 / T-piece LOE55 ТЕ-400-R300 HDG C2 | 121329 | шт. / pcs | 6 | AKU.0120.00UKS.0.EK.TB0001 | 29032026 | [8 empty] | 6
Лоток кабельный SPB-RF100 CT-U-100-3000 HDG C2 / Cable Tray SPB-RF100 CT-U-100-3000 HDG C2 | 121368 | шт. / pcs. | 975 | AKU.0120.00UKS.0.EK.TB0001 | 06032026 12032026 13032026 01042026 06042026 07042026 13042026 | [8 empty] | 975
Лоток кабельный SPB-RF100 CT-U-200-3000 HDG C2 / Cable Tray SPB-RF100 CT-U-200-3000 HDG C2 | 121370 | шт. / pcs. | 567 | AKU.0120.00UKS.0.EK.TB0001 | 06032026 12032026 13032026 01042026 07042026 13042026 | [8 empty] | 567
Соединитель стыковой SPB-RF100 SC HDG C2 / Splicing connector SPB-RF100 SC HDG C2 | 121389 | шт. / pcs. | 654 | AKU.0120.00UKS.0.EK.TB0001 | 12032026 07042026 | [8 empty] | 654
Зажим для крышки SPB-RF75 CC HDG C4 / Cover clamp SPB-RF75 CC HDG C4 | 121491 | шт. / pcs | 2973 | AKU.0179.00UYB.0.EK.TB0002 | 04032026 21042026/2 16062026 | 2973 | шт. / pcs | Зажим для крышки SPB-RF75 CC HDG C4 | 121491 |  |  | 14 | 04032026 21042026 16062026 | 2973 | 2973 | ONAYLANDI | 0
Зажим для крышки SPB-RF75 CC HDG C4 / Cover clamp SPB-RF75 CC HDG C4 | 121491 | шт. / pcs | 32 | AKU.0179.00UYB.0.EK.TB0003 | 17062026 | 32 | шт/psc. | Зажим крышки SPB-RF75CC HDG C4 | 121491 |  |  | 14 | 17062026 | 32 | 32 | ONAYLANDI | 0
Соединитель стыковой SPB SC 85X200 HDG C4 / Splice connector SPB SC 85X200 HDG C4 | 121504 | шт. / pcs | 860 | AKU.0179.00UYB.0.EK.TB0002 | 27022026 21042026/2 16062026 | 860 | шт. / pcs | Соединитель стыковой SPB SC 85X200 HDG C4 | 121504 |  |  | 14 | 27022026 21042026 16062026 | 860 | 860 | ONAYLANDI | 0
Соединитель стыковой SPB SC 85X200 HDG C4 / Splice connector SPB SC 85X200 HDG C4 | 121504 | шт. / pcs | 10 | AKU.0179.00UYB.0.EK.TB0003 | 17062026 | 10 | шт/psc. | Соединитель стыковой SPB SC 85X200 HDG C4 / Splice connector SPB SC 85X200 HDG C4 |  |  |  | 14 | 17062026 | 10 | 10 | ONAYLANDI | 0
Шарнир вертикальный LOE55 HI-VE HDG C4 / Hinge Vertical LOE55 HI-VE HDG C4 | 121506 | шт. / pcs | 58 | AKU.0179.00UYB.0.EK.TB0002 | 21042026/2 | 58 | шт. / pcs | Шарнир вертикальный LOE55 HI-VE HDG C4 / Hinge Vertical LOE55 HI-VE HDG C4 | 121506 |  | AKU.0179.00UYB.0.EK.TB0002 | 3 |  | 58 | 58 | ONAYLANDI | 0
Крышка SPB CO-FE-90-200 R75 HDG C4 / Cover SPB CO-FE-90-200 R75 HDG C4 | 121509 | шт. / pcs | 29 | AKU.0179.00UYB.0.EK.TB0002 | 04032026 | 29 | шт. / pcs | Крышка SPB CO-FE-90-200 R75 HDG C4 | 121509 |  |  | 14 | 4032026 | 29 | 29 | ONAYLANDI | 0
Крышка SPB CO-FE-90-400 R75 HDG C4 / Cover SPB CO-FE-90-400 R75 HDG C4 | 121511 | шт. / pcs | 70 | AKU.0179.00UYB.0.EK.TB0002 | 04032026 21042026/2 | 70 | шт. / pcs | Крышка SPB CO-FE-90-400 R75 HDG C4 | 121511 |  |  | 14 | 04032026 21042026 | 70 | 70 | ONAYLANDI | 0
Соединитель стыковой LOE55 SC HDG C4 / Splice connector LOE55 SC HDG C4 | 121543 | шт. / pcs | 969 | AKU.0179.00UYB.0.EK.TB0002 | 27022026 21042026/2 16062026 | 969 | шт. / pcs | Соединитель стыковой LOE55 SC HDG C4 | 121543 |  |  | 14 | 27022026 21042026 16062026 | 969 | 969 | ONAYLANDI | 0
Соединитель стыковой LOE55 SC HDG C4 / Splice connector LOE55 SC HDG C4 | 121543 | шт. / pcs | 84 | AKU.0179.00UYB.0.EK.TB0003 | 17062026 | 84 | шт/psc. | Соединитель стыковой LOE55 SC HDG C4 / Splice connector LOE55 SC HDG C4 Hilti |  |  |  | 14 | 17062026 | 84 | 84 | ONAYLANDI | 0
Поворот горизонтальный LOE55 FE-90-400-R300 HDG C4 / Flat Elbow LOE55 FE-90-400-R300 HDG C4 | 121547 | шт. / pcs | 81 | AKU.0179.00UYB.0.EK.TB0002 | 21042026/2 16062026 NO3 | 81 | шт. / pcs | Поворот горизонтальный LOE55 FE-90-400-R300 HDG C4 | 121547 |  |  | 14 | 21042026 16062026 АПП №3 от 04.09.2026 | 81 | 81 | ONAYLANDI | 0
Поворот Т-образный LOE55 ТЕ-400-R300 HDG C4 / T-piece LOE55 ТЕ-400-R300 HDG C4 | 121557 | шт. / pcs | 28 | AKU.0179.00UYB.0.EK.TB0002 | 21042026/2 NO3 | 28 | шт. / pcs | Поворот Т-образный LOE55 ТЕ-400-R300 HDG C4 | 121557 |  |  | 14 | 21042026 АПП №3 от 04.09.2026 | 28 | 28 | ONAYLANDI | 0
Поворот Х-образный LOE55 CP-400-R300 HDG C4 / X-piece LOE55 CP-400-R300 HDG C4 | 121567 | шт. / pcs | 4 | AKU.0179.00UYB.0.EK.TB0002 | 21042026/2 | 4 | шт. / pcs | Поворот Х-образный LOE55 CP-400-R300 HDG C4 / X-piece LOE55 CP-400-R300 HDG C4 | 121567 |  | AKU.0179.00UYB.0.EK.TB0002 | 3 |  | 4 | 4 | ONAYLANDI | 0
Крышка SPB CO-CT-200-3000 HDG C4 / Cover SPB CO-CT-200-3000 HDG C4 | 121577 | м / m | 420 | AKU.0179.00UYB.0.EK.TB0002 | 03032026 21042026/2 16062026 | 492 | м / m | Крышка SPB CO-CT-200-3000 HDG C4 / Cover SPB CO-CT-200-3000 HDG C4 | 121577 |  | AKU.0179.00UYB.0.EK.TB0002 | 3, 14 | 03032026 21042026 16062026 | 420 | 492 | TEKRAR | -72
Крышка SPB CO-CT-400-3000 HDG C4 / Cover SPB CO-CT-400-3000 HDG C4 | 121579 | м / m | 924 | AKU.0179.00UYB.0.EK.TB0002 | 03032026 21042026/2 16062026 | 906 | м | Крышка SPB CO-CT-400-3000 HDG C4 |  |  |  | 14 | 03032026 16062026 21042026 | 924 | 906 | ONAYLANDI | 18
Соединитель стыковой SPB-RF100 SC HDG C4 / Splice connector SPB-RF100 SC HDG C4 | 121617 | шт. / pcs | 20 | AKU.0179.00UYB.0.EK.TB0003 | 17062026 | 20 | шт. / pcs | Соединитель стыковой SPB-RF100 SC HDG C4 / Splice connector SPB-RF100 SC HDG C4 | 121617 |  | AKU.0179.00UYB.0.EK.TB0003 | 10, 14 | 17062026 | 20 | 20 | ONAYLANDI | 0
Шарнир вертикальный SPB-RF100 HI-VE HDG C2 / Vertical hinge SPB-RF100 HI-VE HDG C2 | 122402 | шт. / pcs. | 9 | AKU.0179.00UYB.0.EK.TB0002 | 02072026 | [8 empty] | 9
Крышка SPB CO-EF-200 R75 HDG C4 / Cover SPB CO-EF-200 R75 HDG C4 | 122504 | шт. / pcs | 29 | AKU.0179.00UYB.0.EK.TB0002 | 04032026 | 11 | м | Крышка SPB CO-EF-200 R75 HDG C4 | 122504 |  |  | 14 | 4032026 | 29 | 11 | ONAYLANDI | 18
Крышка SPB CO-EF-400 R75 HDG C4 / Cover SPB CO-EF-400 R75 HDG C4 | 122506 | шт. / pcs | 170 | AKU.0179.00UYB.0.EK.TB0002 | 04032026 21042026/2 | 170 | шт. / pcs | Крышка SPB CO-EF-400 R75 HDG C4 / Cover SPB CO-EF-400 R75 HDG C4 | 122506 |  | AKU.0179.00UYB.0.EK.TB0002 | 3, 8, 14 | 04032026 21042026 | 170 | 170 | ONAYLANDI | 0
Крышка SPB-RF CO-TE200/200 R75 HDG C4 / Cover SPB-RF CO-TE200/200 R75 HDG C4 | 122518 | шт. / pcs | 2 | AKU.0179.00UYB.0.EK.TB0002 | 16062026 | 2 | шт. / pcs | Крышка SPB-RF CO-TE200/200 R75 HDG C4 / Cover SPB-RF CO-TE200/200 R75 HDG C4 | 122518 |  | AKU.0179.00UYB.0.EK.TB0002 | 10, 14 | 16062026 | 2 | 2 | ONAYLANDI | 0
Крышка SPB-RF CO-TE400/400 R75 HDG C4 / Cover SPB-RF CO-TE400/400 R75 HDG C4 | 122520 | шт. / pcs | 18 | AKU.0179.00UYB.0.EK.TB0002 | 04032026 21042026/2 | 18 | м | Крышка SPB-RF CO-TE400/400 R75 HDG C4 | 122520 |  |  | 14 | 04032026 21042026 | 18 | 18 | ONAYLANDI | 0
Крышка SPB-RF CO-FR-200 HDG C4 / Cover SPB-RF CO-FR-200 HDG C4 | 122532 | шт. / pcs | 63 | AKU.0179.00UYB.0.EK.TB0002 | 04032026 | 63 | м | Крышка SPB-RF CO-FR-200 HDG C4 | 122532 |  |  | 14 | 4032026 | 63 | 63 | ONAYLANDI | 0
Крышка SPB-RF CO-FR-400 HDG C4 / Cover SPB-RF CO-FR-400 HDG C4 | 122534 | шт. / pcs | 56 | AKU.0179.00UYB.0.EK.TB0002 | 04032026 21042026/2 | 56 | м | Крышка SPB-RF CO-FR-400 HDG C4 | 122534 |  |  | 14 | 04032026 21042026 | 56 | 56 | ONAYLANDI | 0
Лестница кабельная LOE55 CL-M-CW-400-3000 HDG C4 / Cable Ladder LOE55 CL-M-CW-400-3000 HDG C4 | 122538 | м / m | 1906 | AKU.0179.00UYB.0.EK.TB0002 | 02032026 03032026 21042026/3 04052026 16062026 NO1 | 1906 | м / m | Лестница кабельная LOE55 CL-M-CW-400-3000 HDG C4 | 122538 |  |  | 14 | 02032026 03032026 21042026 04052026 16062026 №1 (ПКМ) | 1906 | 1906 | ONAYLANDI | 0
Лестница кабельная LOE55 CL-M-CW-400-3000 HDG C4 / Cable Ladder LOE55 CL-M-CW-400-3000 HDG C4 | 122538 | м / m | 1224 | AKU.0179.00UYB.0.EK.TB0003 | NO1 | 1224 | м/m | Кабельная лестница LOE55 CL- M-CW-400-3000 HDG C4 | 122538 |  |  | 14 | №1 (ПКМ) | 1224 | 1224 | ONAYLANDI | 0
Лестница кабельная LOE55 CL-M-CW-200-3000 HDG C2 / Cable Ladder LOE55 CL-M-CW-200-3000 HDG C2 | 122893 | шт. / pcs | 9 | AKU.0120.00UKS.0.EK.TB0001 | 29032026 | 9 | шт. / pcs | Лестница кабельная LOE55 CL-M-CW-200-3000 HDG C2 / Cable Ladder LOE55 CL-M-CW-200-3000 HDG C2 | 122893 |  | AKU.0120.00UKS.0.EK.TB0001 | 4 |  | 9 | 9 | ONAYLANDI | 0
Лестница кабельная LOE55 CL-M-CW-400-3000 HDG C2 / Cable Ladder LOE55 CL-M-CW-400-3000 HDG C2 | 122895 | шт. / pcs | 6 | AKU.0120.00UKS.0.EK.TB0001 | 29032026 | [8 empty] | 6
Лоток кабельный SPB-RF50 CT-U-200-3000 HDG C4 / Cable Tray SPB-RF50 CT-U-200-3000 HDG C4 | 124674 | м / m | 378 | AKU.0179.00UYB.0.EK.TB0002 | 27022026 02032026 21042026/3 16062026 | 378 | м / m | Лоток кабельный SPB-RF50 CT-U-200-3000 HDG C4 |  |  |  | 14 | 27022026 02032026 21042026 16062026 | 378 | 378 | ONAYLANDI | 0
Лоток кабельный SPB-RF50 CT-U-400-3000 HDG C4 / Cable Tray SPB-RF50 CT-U-400-3000 HDG C4 | 124676 | м / m | 1041 | AKU.0179.00UYB.0.EK.TB0002 | 20042026 21042026/3 16062026 27072026-1 | 873 | м / m | Лоток кабельный SPB-RF50 CT-U-400-3000 HDG C4 / Cable Tray SPB-RF50 CT-U-400-3000 HDG C4 | 124676 |  | AKU.0179.00UYB.0.EK.TB0002 | 3 |  | 1041 | 873 | ONAYLANDI | 168
Лоток кабельный SPB-RF50 CT-U-50-3000 HDG C2 / Cable Tray SPB-RF50 CT-U-50-3000 HDG C2 | 124679 | шт. / pcs. | 27 | AKU.0179.00UYB.0.EK.TB0002 | 02072026 | [8 empty] | 27
Поворот вертикальный гибкий SPB-RF50 RI-FX-200 HDG C4 / Flexi Riser SPB-RF50 RI-FX-200 HDG C4 | 124705 | шт. / pcs | 63 | AKU.0179.00UYB.0.EK.TB0002 | 03032026 | 63 | шт. / pcs | Поворот вертикальный гибкий SPB-RF50 RI-FX-200 HDG C4 | 124705 |  |  | 14 | 3032026 | 63 | 63 | ONAYLANDI | 0
Поворот горизонтальный SPB-RF50 FE-90-200 R75 HDG C4 / Flat Elbow SPB-RF50 FE-90-200 R75 HDG C4 | 124711 | шт. / pcs | 29 | AKU.0179.00UYB.0.EK.TB0002 | 27022026 | 29 | шт. / pcs | Поворот горизонтальный SPB-RF50 FE-90-200 R75 HDG C4 | 124711 |  |  | 14 | 27022026 | 29 | 29 | ONAYLANDI | 0
Поворот горизонтальный SPB-RF50 FE-90-400 R75 HDG C4 / Flat Elbow SPB-RF50 FE-90-400 R75 HDG C4 | 124713 | шт. / pcs | 70 | AKU.0179.00UYB.0.EK.TB0002 | 04032026 21042026/3 | 70 | шт. / pcs | Поворот горизонтальный SPB-RF50 FE-90-400 R75 HDG C4 | 124713 |  |  | 14 | 04032026 21042026 | 70 | 70 | ONAYLANDI | 0
Поворот Т-образный SPB-RF50 TE-200/200-R75 HDG C4 / T-piece SPB-RF50 TE-200/200-R75 HDG C4 | 124719 | шт. / pcs | 2 | AKU.0179.00UYB.0.EK.TB0002 | 16062026 | 2 | шт. / pcs | Поворот Т-образный SPB-RF50 TE-200/200-R75 HDG C4 | 124719 |  |  | 14 | 16062026 | 2 | 2 | ONAYLANDI | 0
Поворот Т-образный SPB-RF50 TE-400/400-R75 HDG C4 / T-piece SPB-RF50 TE-400/400-R75 HDG C4 | 124721 | шт. / pcs | 18 | AKU.0179.00UYB.0.EK.TB0002 | 04032026 21042026/3 | 22 | шт. / pcs | Поворот Т-образный SPB-RF50 TE-400/400-R75 HDG C4 / T-piece SPB-RF50 TE-400/400-R75 HDG C4 | 124721 |  | AKU.0179.00UYB.0.EK.TB0002 | 3, 14 | 21042026 04032026 | 18 | 22 | TEKRAR | -4
Соединитель стыковой SPB-RF50 SC HDG С4 / Splice connector SPB-RF50 SC HDG С4 | 124734 | шт. / pcs | 922 | AKU.0179.00UYB.0.EK.TB0002 | 27022026 21042026/3 16062026 | 922 | шт. / pcs | Соединитель стыковой SPB-RF50 SC HDG С4 | 124734 |  |  | 14 | 27022026 21042026 16062026 | 922 | 922 | ONAYLANDI | 0
Шарнир вертикальный SPB-RF50 HI-VE HDG C4 / Hinge Vertical SPB-RF50 HI-VE HDG | 124736 | шт. / pcs | 3 | AKU.0179.00UYB.0.EK.TB0002 | NO5 | 3 | шт. / pcs | Шарнир вертикальный SPB-RF50 HI-VE HDG C4 | 124736 |  |  | 14 | АПП ТМЦ №5 от 15.09.2026г. | 3 | 3 | ONAYLANDI | 0
Шарнир вертикальный SPB-RF50 HI-VE HDG C4 / Hinge Vertical SPB-RF50 HI-VE HDG | 124736 | шт. / pcs | 316 | AKU.0179.00UYB.0.EK.TB0003 | NO5 | 316 | шт/psc. | Шарнир вертикальный SPB- RF50 HI-VE HDG | 124736 |  |  | 14 | АПП ТМЦ №5 от 15.09.2026г. | 316 | 316 | ONAYLANDI | 0
Шарнир вертикальный SPB-RF50 HI-VE HDG C2 / Vertical hinge SPB-RF50 HI-VE HDG C2 | 124739 | шт. / pcs. | 16 | AKU.0179.00UYB.0.EK.TB0002 | 02072026 | [8 empty] | 16
Шарнир горизонтальный SPB-RF50 HI-HO HDG C4 / Hinge horizontal SPB-RF50 HI-HO HDG C4 | 124742 | шт. / pcs | 14 | AKU.0179.00UYB.0.EK.TB0002 | 02032026 16062026 | 14 | шт. / pcs | Шарнир горизонтальный SPB-RF50 HI-HO HDG C4 | 124742 |  |  | 14 | 02032026 16062026 | 14 | 14 | ONAYLANDI | 0
Уменьшитель SPB-RF50 RE-Z-100 HDG C4 / Reducer SPB-RF50 RE-Z-100 HDG C4 | 124758 | шт. / pcs | 5 | AKU.0179.00UYB.0.EK.TB0002 | 02032026 16062026 | 5 | шт. / pcs | Уменьшитель SPB-RF50 RE-Z-100 HDG C4 | 124758 |  |  | 14 | 02032026 16062026 | 5 | 5 | ONAYLANDI | 0
Поворот вертикальный гибкий SPB-RF50 RI-FX-400 HDG C4 / Flexi Riser SPB-RF50 RI-FX-400 HDG C4 | 124768 | шт. / pcs | 56 | AKU.0179.00UYB.0.EK.TB0002 | 04032026 21042026/3 | 56 | шт. / pcs | Поворот вертикальный гибкий SPB-RF50 RI-FX-400 HDG C4 | 124768 |  |  | 14 | 04032026 21042026 | 56 | 56 | ONAYLANDI | 0
Поворот горизонтальный SPB-RF100 FE-90-U-100 R75 HDG C2 / Flat Elbow SPB-RF100 FE-90-U-100 R75 HDG C2 | 125090 | шт. / pcs. | 89 | AKU.0120.00UKS.0.EK.TB0001 | 12032026 13032026 29032026 01042026 07042026 13042026 | [8 empty] | 89
Поворот горизонтальный SPB-RF100 FE-90-U-100 R75 HDG C2 / Flat Elbow SPB-RF100 FE-90-U-100 R75 HDG C2 | 125090 | шт. / pcs. | 6 | AKU.0179.00UYB.0.EK.TB0002 | 02072026 | [8 empty] | 6
Поворот горизонтальный SPB-RF100 FE-90-U-200 R75 HDG C2 / Flat Elbow SPB-RF100 FE-90-U-200 R75 HDG C2 | 125092 | шт. / pcs. | 30 | AKU.0120.00UKS.0.EK.TB0001 | 12032026 01042026 07042026 13042026 | [8 empty] | 30
Поворот горизонтальный гибкий SPB-RF50 FE-FX-200 HDG C4 / Flat Elbow Flexi SPB-RF50 FE-FX-200 HDG C4 | 126016 | шт. / pcs | 29 | AKU.0179.00UYB.0.EK.TB0002 | 04032026 | 29 | шт. / pcs | Поворот горизонтальный гибкий SPB-RF50 FE-FX-200 HDG C4 | 126016 |  |  | 14 | 4032026 | 29 | 29 | ONAYLANDI | 0
Поворот горизонтальный гибкий SPB-RF50 FE-FX-400 HDG C4 / Flat Elbow Flexi SPB-RF50 FE-FX-400 HDG C4 | 126018 | шт. / pcs | 160 | AKU.0179.00UYB.0.EK.TB0002 | 04032026 21042026/3 | 160 | шт. / pcs | Поворот горизонтальный гибкий SPB-RF50 FE-FX-400 HDG C4 | 126018 |  |  | 14 | 04032026 21042026 | 160 | 160 | ONAYLANDI | 0
Анкер-шпилька HST Hilti М8х75/10 / Stud anchor HST Hilti М8х75/10 | 371581 | шт. /pcs. | 200 | AKU.0120.00UKS.0.ET.TB0003 | 05032026/1 | 200 | шт. /pcs. | Анкер-шпилька HST Hilti М8х75/10 / Stud anchor HST Hilti М8х75/10 | 371581 |  | AKU.0120.00UKS.0.ET.TB0003 | 4 |  | 200 | 200 | ONAYLANDI | 0
Анкер-шпилька HST Hilti М8х75/10 / Stud anchor HST Hilti М8х75/10 | 371581 | шт. /pcs. | 7303 | AKU.0130.00UYB.0.EW.LH0001 | 28042026 01062026 11062026 | 7303 | шт. /pcs. | Анкер-шпилька HST Hilti М8х75/10 / Stud anchor HST Hilti М8х75/10 | 371581 |  | AKU.0130.00UYB.0.EW.LH0001 | 4 |  | 7303 | 7303 | ONAYLANDI | 0
Анкер шпилька HSA M10x68 /-/5 / Wedge anchor HSA M10x68 /-/5 | 2004127 | шт. /pcs. | 240 | AKU.0130.00UYB.0.EM.TB0002 | 02032026/1 04062026 | 240 | шт. /pcs. | Анкер шпилька HSA M10x68 /-/5 / Wedge anchor HSA M10x68 /-/5 | 2004127 |  | AKU.0130.00UYB.0.EM.TB0002 | 3 |  | 240 | 240 | ONAYLANDI | 0
Анкер шпилька HSA M6 / Wedge anchor HSA M6 | 2036086 | шт. /pcs. | 3100 | AKU.0130.00UYB.0.EM.TB0002 | 02032026/1 04062026 | 3100 | шт. /pcs. | Анкер шпилька HSA M6 / Wedge anchor HSA M6 | 2036086 |  | AKU.0130.00UYB.0.EM.TB0002 | 2 |  | 3100 | 3100 | ONAYLANDI | 0
Клеевой анкер HIT-HY 270 330/2/EE / Injectable mortar HIT-HY 270 330/2/EE | 2095982 | шт. / pcs | 25 | AKU.0179.00UYB.0.EK.TB0002 | 20042026 21042026/3 16062026 | 25 | шт. / pcs | Клеевой анкер HIT-HY 270 330/2/EE / Injectable mortar HIT-HY 270 330/2/EE | 2095982 |  | AKU.0179.00UYB.0.EK.TB0002 | 4, 8 |  | 25 | 25 | ONAYLANDI | 0
Анкер-шпилька HST3 M10x90 30/10 / Anchor HST3 M10x90 30/10 | 2105712 | шт. / pcs | 2427 | AKU.0179.00UYB.0.EK.TB0002 | 20042026 21042026/3 | 2427 | шт. / pcs | Анкер-шпилька HST3 M10x90 30/10 / Anchor HST3 M10x90 30/10 | 2105712 |  | AKU.0179.00UYB.0.EK.TB0002 | 4 |  | 2427 | 2427 | ONAYLANDI | 0
Анкерная шпилька HAS-U 5.8 M10x130 / Anchor rod HAS-U 5.8 M10x130 | 2223707 | шт. / pcs | 2000 | AKU.0179.00UYB.0.EK.TB0002 | 20042026 21042026/3 09062026/1 | 2000 | шт. / pcs | Анкерная шпилька HAS-U 5.8 M10x130 / Anchor rod HAS-U 5.8 M10x130 | 2223707 |  | AKU.0179.00UYB.0.EK.TB0002 | 1 |  | 2000 | 2000 | ONAYLANDI | 0
Анкер HSL4-G M10 d15x121 20/-/- / Anchor HSL4-G M10 d15x121 20/-/- | 2237435 | шт. / pcs | 2526 | AKU.0120.00UKS.0.EK.TB0001 | 06032026 12032026 13032026 29032026 01042026 06042026 07042026 13042026 | [8 empty] | 2526
Анкер HSL4-G M10 d15x121 20/-/- / Anchor HSL4-G M10 d15x121 20/-/- | 2237435 | шт. / pcs | 2580 | AKU.0179.00UYB.0.EK.TB0002 | 21042026/1 13042026 07042026 06042026 01042026 29032026 13032026 12032026 06032026 | 2580 | шт. / pcs | Анкер HSL4-G M10 d15x121 20/-/- / Anchor HSL4-G M10 d15x121 20/-/- | 2237435 |  | AKU.0179.00UYB.0.EK.TB0002 | 3 |  | 2580 | 2580 | ONAYLANDI | 0 | YUEM kağıdı 2580 adet ve TB0002 diyor; bu, BYKARA'daki TB0001 (2526) + TB0002 (54) toplamına eşit. TB0001 satırı için ayrı kağıt yok.
Скоба S-M AB-HDG-4228 / Angle Bracket S-M AB-HDG-4228 | 4002020 | шт. / pcs | 197 | AKU.0179.00UYB.0.EK.TB0002 | 03032026 21042026/1 16062026 | 197 | шт. / pcs | Скоба S-M AB-HDG-4228 | 4002020 |  |  | 14 | 03032026 21042026 16062026 | 197 | 197 | ONAYLANDI | 0
Скоба S-M AB-HDG-4129 / Angle Bracket S-M AB-HDG-4129 | 4002021 | шт. / pcs | 224 | AKU.0179.00UYB.0.EK.TB0002 | 03032026 21042026/1 16062026 | 208 | шт. / pcs | Скоба S-M AB-HDG-4129 | 4002021 |  |  | 14 | 03032026 21042026 16062026 | 224 | 208 | ONAYLANDI | 16
Консоль S-M CA-40-HDG-2122 / Cantilever arm S-M CA-40-HDG-2122 | 4021015 | шт. / pcs. | 4 | AKU.0179.00UYB.0.EK.TB0002 | 02072026 | [8 empty] | 4
Консоль S-M CA-40-HDG-2123 / Cantilever S-M CA-40-HDG-2123 | 4021016 | шт. / pcs. | 22 | AKU.0179.00UYB.0.EK.TB0003 | 02072026 | [8 empty] | 22
Консоль S-M CA-40-HDG-2125 / Cantilever arm S-M CA-40-HDG-2125 | 4021018 | шт. / pcs. | 476 | AKU.0120.00UKS.0.EK.TB0001 | 06032026 12032026 13032026 01042026 06042026 07042026 13042026 | 476 | шт. / pcs. | Консоль S-M CA-40-HDG-2125 / Cantilever arm S-M CA-40-HDG-2125 | 4021018 |  | AKU.0120.00UKS.0.EK.TB0001 | 3 |  | 476 | 476 | ONAYLANDI | 0
Консоль S-M CA-40-HDG-2135 / Cantilever arm S-M CA-40-HDG-2135 | 4021024 | шт. / pcs. | 2 | AKU.0179.00UYB.0.EK.TB0002 | 02072026 | [8 empty] | 2
Консоль S-M CA-40-HDG-2224 / Cantilever arm S-M CA-40-HDG-2224 | 4021039 | шт. / pcs | 60 | AKU.0120.00UKS.0.EK.TB0001 | 29032026 13042026 | [8 empty] | 60
Консоль S-M CA-40-HDG-2246 / Cantilever arm S-M CA-40-HDG-2246 | 4021051 | шт. / pcs | 2 | AKU.0120.00UKS.0.EK.TB0001 | 29032026 | [8 empty] | 2
Консоль S-M CA-40-HDG-4122 / Cantilever S-M CA-40-HDG-4122 | 4021070 | шт. / pcs | 250 | AKU.0179.00UYB.0.EK.TB0002 | 03032026 21042026/1 16062026 | 250 | шт. / pcs | Консоль S-M CA-40-HDG-4122 | 4021070 |  |  | 14 | 03032026 21042026 16062026 | 250 | 250 | ONAYLANDI | 0
Консоль S-M CA-40-HDG-4122 / Cantilever S-M CA-40-HDG-4122 | 4021070 | шт. / pcs | 25 | AKU.0179.00UYB.0.EK.TB0003 | 17062026 | 25 | шт/psc. | Консоль S-M CA-40- HDG-4122 | 4021070 |  |  | 14 | 17062026 | 25 | 25 | ONAYLANDI | 0
Консоль S-M CA-40-HDG-4123 / Cantilever S-M CA-40-HDG-4123 | 4021071 | шт. / pcs | 5 | AKU.0179.00UYB.0.EK.TB0003 | 17062026 | 5 | шт/psc. | Консоль S-M CA-40- HDG-4123 | 4021071 |  |  | 14 | 17062026 | 5 | 5 | ONAYLANDI | 0
Консоль S-M CA-40-HDG-4124 / Cantilever S-M CA-40-HDG-4124 | 4021072 | шт. / pcs | 1290 | AKU.0179.00UYB.0.EK.TB0002 | 03032026 20042026 21042026/1 16062026 27072026-1 | 686 | шт. / pcs | Консоль S-M CA-40-HDG-4124 | 4021072 |  |  | 14 | 03032026 20042026 16062026 27072026-1 | 1290 | 686 | ONAYLANDI | 604
Консоль S-M CA-40-HDG-4224 / Cantilever S-M CA-40-HDG-4224 | 4021094 | шт. / pcs | 658 | AKU.0179.00UYB.0.EK.TB0002 | 03032026 04032026 21042026/1 04052026 NO4 | 682 | шт. / pcs | Консоль S-M CA-40-HDG-4224 | 4021094 |  |  | 14 | 03032026 21042026 04052026 27072026-1 АПП ТМЦ №4 | 658 | 682 | TEKRAR | -24
Консоль S-M CA-40-HDG-4236 / Cantilever S-M CA-40-HDG-4236 | 4021101 | шт. / pcs | 19 | AKU.0179.00UYB.0.EK.TB0002 | 21042026/1 | 19 | шт. / pcs | Консоль S-M CA-40-HDG-4236 | 4021101 |  |  | 14 | 21042026 | 19 | 19 | ONAYLANDI | 0
Консоль S-M CA-40-HDG-4244 / Cantilever S-M CA-40-HDG-4244 | 4021104 | шт. / pcs | 322 | AKU.0179.00UYB.0.EK.TB0002 | 21042026/1 | 322 | шт. / pcs | Консоль S-M CA-40-HDG-4244 | 4021104 |  |  | 14 | 21042026 | 322 | 322 | ONAYLANDI | 0
Консоль S-M CA-40-HDG-4254 / Cantilever S-M CA-40-HDG-4254 | 4021113 | шт. / pcs | 137 | AKU.0179.00UYB.0.EK.TB0002 | 21042026/1 | 137 | шт. / pcs | Консоль S-M CA-40-HDG-4254 | 4021113 |  |  | 14 | 21042026 | 137 | 137 | ONAYLANDI | 0
Старт S-M BS-HDG-2114 / Starter S-M BS-HDG-2114 | 4022028 | шт. / pcs. | 26 | AKU.0120.00UKS.0.EK.TB0001 | 12032026 13032026 29032026 07042026 | [8 empty] | 26
Старт S-M BS-HDG-2114 / Starter S-M BS-HDG-2114 | 4022028 | шт. / pcs. | 300 | AKU.0179.00UYB.0.EK.TB0002 | 19082026-3 YGE2026000000015 | 200 | шт. / pcs. | Старт S-M BS-HDG-2114 / Starter S-M BS-HDG-2114 | 4022028 |  | AKU.0179.00UYB.0.EK.TB0002 | 9 |  | 300 | 200 | ONAYLANDI | 100
Старт S-M BS-HDG-2121 / Starter S-M BS-HDG-2121 | 4022029 | шт. / pcs. | 500 | AKU.0120.00UKS.0.EK.TB0001 | 06032026 12032026 13032026 29032026 01042026 06042026 07042026 13042026 | [8 empty] | 500
Старт S-M BS-HDG-4114 / Starter S-M BS-HDG-4114 | 4022047 | шт. / pcs | 159 | AKU.0179.00UYB.0.EK.TB0002 | 21042026/1 19062026-1 | 159 | шт. / pcs | Старт S-M BS-HDG-4114 / Starter S-M BS-HDG-4114 | 4022047 |  | AKU.0179.00UYB.0.EK.TB0002 | 10, 14 | 21042026 | 159 | 159 | ONAYLANDI | 0
Старт S-M BS-HDG-4121 / Starter S-M BS-HDG-4121 | 4022048 | шт. / pcs | 934 | AKU.0179.00UYB.0.EK.TB0002 | 27022026 21042026/1 04052026 16062026 27072026-1 | 934 | шт. / pcs | Старт S-M BS-HDG-4121 | 4022048 |  |  | 14 | 27022026 28042026 06052026 22072026 13082026 | 934 | 934 | ONAYLANDI | 0
Старт S-M WB-HDG-4221 / Starter S-M WB-HDG-4221 | 4022056 | шт. / pcs | 17 | AKU.0179.00UYB.0.EK.TB0003 | 17062026 | 17 | шт. / pcs | Старт S-M WB-HDG-4221 / Starter S-M WB-HDG-4221 | 4022056 |  | AKU.0179.00UYB.0.EK.TB0003 | 10, 14 | 17062026 | 17 | 17 | ONAYLANDI | 0
Старт S-M WB-HDG-4224 / Starter S-M WB-HDG-4224 | 4022059 | шт. / pcs | 170 | AKU.0179.00UYB.0.EK.TB0002 | 21042026/1 16062026 27072026-1 | 146 | шт. / pcs | Старт S-M WB-HDG-4224 | 4022059 |  |  | 14 | 04032026 21042026 16062026 | 170 | 146 | ONAYLANDI | 24
Старт S-M BS-HDG-4123 / Starter S-M BS-HDG-4123 | 4022135 | шт. / pcs | 55 | AKU.0179.00UYB.0.EK.TB0002 | 09062026/1 27072026-1 | 55 | шт. / pcs | Старт S-M BS-HDG-4123 / Starter S-M BS-HDG-4123 | 4022135 |  | AKU.0179.00UYB.0.EK.TB0002 | 10, 14 | 09062026-1 27072026-1 | 55 | 55 | ONAYLANDI | 0
Профиль S-M CH100-HDG-2010 / Channel S-M CH100-HDG-2010 | 4033089 | шт. / pcs. | 2 | AKU.0120.00UKS.0.EK.TB0001 | 29032026 07042026 | [8 empty] | 2
Профиль S-M CH100-HDG-2010 / Channel S-M CH100-HDG-2010 | 4033089 | шт. / pcs. | 150 | AKU.0179.00UYB.0.EK.TB0002 | 19082026-3 YGE2026000000015 | 50 | шт. / pcs. | Профиль S-M CH100-HDG-2010 / Channel S-M CH100-HDG-2010 | 4033089 |  | AKU.0179.00UYB.0.EK.TB0002 | 9 |  | 150 | 50 | ONAYLANDI | 100
Профиль S-M CH100-HDG-2015 / Channel S-M CH100-HDG-2015 | 4033090 | шт. / pcs. | 19 | AKU.0120.00UKS.0.EK.TB0001 | 12032026 13032026 07042026 | [8 empty] | 19
Профиль S-M CH100-HDG-2030 / Channel S-M CH100-HDG-2030 | 4033093 | шт. / pcs | 4 | AKU.0179.00UYB.0.EK.TB0002 | 02072026 | [8 empty] | 4
Профиль S-M CH60-HDG-2010 / Channel S-M CH60-HDG-2010 | 4033097 | шт. / pcs. | 188 | AKU.0120.00UKS.0.EK.TB0001 | 06032026 12032026 13032026 29032026 01042026 06042026 07042026 13042026 | [8 empty] | 188
Профиль S-M CH100-HDG-4010 / Channel S-M CH100-HDG-4010 | 4033127 | шт. / pcs | 32 | AKU.0179.00UYB.0.EK.TB0002 | 19062026-1 | 32 | шт. / pcs | Профиль S-M CH100-HDG-4010 / Channel S-M CH100-HDG-4010 | 4033127 |  | AKU.0179.00UYB.0.EK.TB0002 | 2, 8 |  | 32 | 32 | ONAYLANDI | 0
Профиль S-M CH100-HDG-4040 / Channel S-M CH100-HDG-4040 | 4033133 | шт. / pcs | 24 | AKU.0179.00UYB.0.EK.TB0002 | 24042026 | 41 | шт. / pcs | Профиль S-M CH100-HDG-4040 | 4033133 |  |  | 14 | 24042026 20052026 | 24 | 41 | TEKRAR | -17 | Ambar tablosunda miktar hücresi '24 4040 + 17 4055 olarak laım yapıldı sorun yoktur
Профиль S-M CH60-HDG-4005 / Channel S-M CH60-HDG-4005 | 4033134 | шт. / pcs | 6 | AKU.0179.00UYB.0.EK.TB0002 | 21042026/4 | 6 | шт. / pcs | Профиль S-M CH60-HDG-4005 | 4033134 |  |  | 14 | 21042026 | 6 | 6 | ONAYLANDI | 0
Профиль S-M CH60-HDG-4010 / Channel S-M CH60-HDG-4010 | 4033135 | шт. / pcs | 192 | AKU.0179.00UYB.0.EK.TB0002 | 03032026 16062026 | 192 | шт. / pcs | Профиль S-M CH60-HDG-4010 | 4033135 |  |  | 14 | 03032026 16062026 | 192 | 192 | ONAYLANDI | 0
Профиль S-M CH60-HDG-4015 / Channel S-M CH60-HDG-4015 | 4033136 | шт. / pcs | 80 | AKU.0179.00UYB.0.EK.TB0002 | 03032026 21042026/4 09062026/1 27072026-1 | 80 | шт. / pcs | Профиль S-M CH60-HDG-4015 | 4033136 |  |  | 14 | 03032026 21042026 09062026-1 27072026-1 | 80 | 80 | ONAYLANDI | 0
Профиль S-M CH60-HDG-4020 / Channel S-M CH60-HDG-4020 | 4033137 | шт. / pcs | 89 | AKU.0179.00UYB.0.EK.TB0002 | 03032026 21042026/4 04052026 09062026/1 16062026 | 89 | шт. / pcs | Профиль S-M CH60-HDG-4020 | 4033137 |  |  | 14 | 03032026 21042026 04052026 09062026-1 16062026 | 89 | 89 | ONAYLANDI | 0
Профиль S-M CH60-HDG-4030 / Channel S-M CH60-HDG-4030 | 4033139 | шт. / pcs | 30 | AKU.0179.00UYB.0.EK.TB0002 | 03032026 21042026/4 16062026 | 30 | шт. / pcs | Профиль S-M CH60-HDG-4030 | 4033139 |  |  | 14 | 03032026 21042026 16062026 | 30 | 30 | ONAYLANDI | 0
Профиль S-M CH100-HDG-4055 / Channel S-M CH100-HDG-4055 | 4033254 | шт. /pcs. | 17 | AKU.0179.00UYB.0.EK.TB0002 | 20052026 | 17 | шт. /pcs. | Профиль S-M CH100-HDG-4055 / Channel S-M CH100-HDG-4055 | 4033254 |  | AKU.0179.00UYB.0.EK.TB0002 | 2 |  | 17 | 17 | ONAYLANDI | 0
Проходка кабельная СРЭ-УО(1)АСВС-ЗСД-D25-С4 / Cable penetration SRE-UO(1)ASVS-ZSD-D25-C4 | 9040001 | шт./ pcs | 542 | AKU.0179.00UYB.0.EK.TB0002 | 10042026 07072026 27072026-2 NO2 | 547 | шт./ pcs | Проходка кабельная СРЭ-УО(1)АСВС-ЗСД-D25-С4 | 9040001 |  |  | 14 | 10042026 07072026 27072026-2 АПП ТМЦ № 2 | 542 | 547 | TEKRAR | -5
Проходка кабельная СРЭ-УО(1)АСВС-ЗСД-D50-С4 / Cable penetration SRE-UO(1)ASVS-ZSD-D50-C4 | 9040002 | шт./ pcs | 36 | AKU.0179.00UYB.0.EK.TB0002 | 10042026 07072026 27072026-2 NO2 | 34 | шт./ pcs | Проходка кабельная СРЭ-УО(1)АСВС-ЗСД-D50-С4 | 9040002 |  |  | 14 | 10042026 07072026 27072026-2 АПП ТМЦ № 2 | 36 | 34 | ONAYLANDI | 2
Проходка кабельная СРЭ-УО(1)АСВС-ЗСД-D80-С4 / Cable penetration SRE-UO(1)ASVS-ZSD-D80-C4 | 9040003 | шт./ pcs | 73 | AKU.0179.00UYB.0.EK.TB0002 | NO2 | 73 | шт./ pcs | Проходка кабельная СРЭ-УО(1)АСВС-ЗСД-D80-С4 |  |  |  | 14 | АПП ТМЦ № 2 | 73 | 73 | ONAYLANDI | 0
Проходка кабельная СРЭ-УО(1)АСВС-ЗСД-D100-С4 / Cable penetration SRE-UO(1)ASVS-ZSD-D100-C4 | 9040004 | шт./ pcs | 10 | AKU.0179.00UYB.0.EK.TB0002 | 27072026-2 | 10 | шт./ pcs | Проходка кабельная СРЭ-УО(1)АСВС-ЗСД-D100-С4 |  |  |  | 14 | 27072026-2 | 10 | 10 | ONAYLANDI | 0
Проходка кабельная СРЭ-УО(1)АСВС-ЗСД-D125-С4 / Cable penetration SRE-UO(1)ASVS-ZSD-D125-C4 | 9040005 | шт./ pcs | 13 | AKU.0179.00UYB.0.EK.TB0002 | 10042026 07072026 27072026-2 NO2 | 12 | шт./ pcs | Проходка кабельная СРЭ-УО(1)АСВС-ЗСД-D125-С4 | 9040005 |  |  | 14 | 10042026 07072026 27072026-2 АПП ТМЦ № 2 | 13 | 12 | ONAYLANDI | 1
Проходка кабельная СРЭ-УО(1)АСВС-ЗСД-D150-С4 / Cable penetration SRE-UO(1)ASVS-ZSD-D150-C4 | 9040006 | шт./ pcs | 12 | AKU.0179.00UYB.0.EK.TB0002 | 10042026 14072026 | 15 | шт./ pcs | Проходка кабельная СРЭ-УО(1)АСВС-ЗСД-D150-С4 / Cable penetration SRE-UO(1)ASVS-ZSD-D150-C4 | 9040006 |  | AKU.0179.00UYB.0.EK.TB0002 | 5, 10, 14 | 10042026 14072080 | 12 | 15 | TEKRAR | -3
Проходка кабельная СРЭ-УО(1)АСВС-ЗКД-D25-С4 / Cable penetration SRE-UO(1)ASVS-ZKD-D25-C4 | 9040017 | шт./ pcs | 776 | AKU.0179.00UYB.0.EK.TB0002 | 10042026 27072026-2 NO2 | 767 | шт./ pcs | Проходка кабельная СРЭ-УО(1)АСВС-ЗКД-D25-С4 | 9040017 |  |  | 14 | 27072026-2 АПП ТМЦ № 2 | 776 | 767 | ONAYLANDI | 9
Проходка кабельная СРЭ-УО(1)АСВС-ЗКД-D50-С4 / Cable penetration SRE-UO(1)ASVS-ZKD-D50-C4 | 9040018 | шт./ pcs | 114 | AKU.0179.00UYB.0.EK.TB0002 | 07072026 27072026-2 NO2 | 113 | шт./ pcs | Проходка кабельная СРЭ-УО(1)АСВС-ЗКД-D50-С4 | 9040018 |  |  | 14 | 07072026 27072026-2 АПП ТМЦ № 2 | 114 | 113 | ONAYLANDI | 1
Проходка кабельная СРЭ-УО(1)АСВС-ЗКД-D80-С4 / Cable penetration SRE-UO(1)ASVS-ZKD-D80-C4 | 9040019 | шт./ pcs | 118 | AKU.0179.00UYB.0.EK.TB0002 | 10042026 07072026 27072026-2 NO2 | 112 | шт./ pcs | Проходка кабельная СРЭ-УО(1)АСВС-ЗКД-D80-С4 |  |  |  | 14 | 10042026 07072026 27072026-2 АПП ТМЦ № 2 | 118 | 112 | ONAYLANDI | 6
Проходка кабельная СРЭ-УО(1)АСВС-ЗКД-D100-С4 / Cable penetration SRE-UO(1)ASVS-ZKD-D100-C4 | 9040020 | шт./ pcs | 83 | AKU.0179.00UYB.0.EK.TB0002 | 27072026-2 NO2 | 83 | шт./ pcs | Проходка кабельная СРЭ-УО(1)АСВС-ЗКД-D100-С4 | 9040020 |  |  | 14 | 27072026-2 АПП ТМЦ № 2 | 83 | 83 | ONAYLANDI | 0
Проходка кабельная СРЭ-УО(1)АСВС-ЗКД-D125-С4 / Cable penetration SRE-UO(1)ASVS-ZKD-D125-C4 | 9040021 | шт./ pcs | 24 | AKU.0179.00UYB.0.EK.TB0002 | 10042026 07072026 27072026-2 NO2 | 23 | шт./ pcs | Проходка кабельная СРЭ-УО(1)АСВС-ЗКД-D125-С4 | 9040021 |  |  | 14 | 10042026 07072026 27072026-2 АПП ТМЦ № 2 | 24 | 23 | ONAYLANDI | 1
Проходка кабельная СРЭ-УО(1)АСВС-ЗСД-D65-С4 / Cable penetration SRE-UO(1)ASVS-ZSD-D65-C4 | 9040041 | шт./ pcs | 141 | AKU.0179.00UYB.0.EK.TB0002 | 10042026 27072026-2 NO2 | 141 | шт./ pcs | Проходка кабельная СРЭ-УО(1)АСВС-ЗСД-D65-С4 |  |  |  | 14 | 10042026 27072026-2 АПП ТМЦ № 2 | 141 | 141 | ONAYLANDI | 0
Проходка кабельная СРЭ-УО(1)АСВС-ЗКД-D65-С4 / Cable penetration SRE-UO(1)ASVS-ZKD-D65-C4 | 9040043 | шт./ pcs | 375 | AKU.0179.00UYB.0.EK.TB0002 | 10042026 22052026/1 07072026 27072026-2 NO2 | 365 | шт./ pcs | Проходка кабельная СРЭ-УО(1)АСВС-ЗКД-D65-С4 |  |  |  | 14 | 22052026 07072026 27072026-2 АПП ТМЦ № 2 | 375 | 365 | ONAYLANDI | 10
Проходка кабельная СРЭ-УК(1)АСВС-ЗСД-100x300-С4 / Cable penetration SRE-UK(1)ASVS-ZSD-100x300-C4 | 9140003 | шт./ pcs | 1 | AKU.0179.00UYB.0.EK.TB0002 | NO2 | 1 | шт./ pcs | Проходка кабельная СРЭ-УК(1)АСВС-ЗСД-100x300-С4 | 9140003 |  |  | 14 | АПП ТМЦ № 2 | 1 | 1 | ONAYLANDI | 0
Проходка кабельная СРЭ-УК(1)АСВС-ЗСД-200x100-С4 / Cable penetration SRE-UK(1)ASVS-ZSD-200x100-C4 | 9140037 | шт./ pcs | 1 | AKU.0179.00UYB.0.EK.TB0002 | 27072026-2 | 1 | шт./ pcs | Проходка кабельная СРЭ-УК(1)АСВС-ЗСД-200x100-С4 | 9140037 |  |  | 14 | 27072026-2 | 1 | 1 | ONAYLANDI | 0
Проходка кабельная СРЭ-УК(1)АСВС-ЗСД-200x200-С4 / Cable penetration SRE-UK(1)ASVS-ZSD-200x200-C4 | 9140038 | шт./ pcs | 24 | AKU.0179.00UYB.0.EK.TB0002 | 10042026 22052026/1 07072026 27072026-2 NO2 | 23 | шт./ pcs | Проходка кабельная СРЭ-УК(1)АСВС-ЗСД-200x200-С4 | 9140038 |  |  | 14 | 10042026 АПП ТМЦ № 2 07072026 22052026 | 24 | 23 | ONAYLANDI | 1
Проходка кабельная СРЭ-УК(1)АСВС-ЗСД-200x300-С4 / Cable penetration SRE-UK(1)ASVS-ZSD-200x300-C4 | 9140039 | шт./ pcs | 1 | AKU.0179.00UYB.0.EK.TB0002 | NO2 | 1 | шт./ pcs | Проходка кабельная СРЭ-УК(1)АСВС-ЗСД-200x300-С4 | 9140039 |  |  | 14 | АПП ТМЦ № 2 | 1 | 1 | ONAYLANDI | 0
Проходка кабельная СРЭ-УК(1)АСВС-ЗСД-200x400-С4 / Cable penetration SRE-UK(1)ASVS-ZSD-200x400-C4 | 9140040 | шт./ pcs | 14 | AKU.0179.00UYB.0.EK.TB0002 | 10042026 22052026/1 14072026 27072026-2 | 14 | шт./ pcs | Проходка кабельная СРЭ-УК(1)АСВС-ЗСД-200x400-С4 / Cable penetration SRE-UK(1)ASVS-ZSD-200x400-C4 | 9140040 | 00UYB14EM0005 (1) · 00UYB14EM0006 (1) · 00UYB14EM0007 (1) | AKU.0179.00UYB.0.EK.TB0002 | 5, 10, 14 | 10042026 22052026 27072026-2 | 14 | 14 | ONAYLANDI | 0
Проходка кабельная СРЭ-УК(1)АСВС-ЗСД-200x500-С4 / Cable penetration SRE-UK(1)ASVS-ZSD-200x500-C4 | 9140041 | шт. / pcs | 4 | AKU.0179.00UYB.0.EK.TB0002 | 14072026 | 4 | шт. / pcs | Проходка кабельная СРЭ-УК(1)АСВС-ЗСД-200x500-С4 / Cable penetration SRE-UK(1)ASVS-ZSD-200x500-C4 | 9140041 |  | AKU.0179.00UYB.0.EK.TB0002 | 5 |  | 4 | 4 | ONAYLANDI | 0
Проходка кабельная СРЭ-УК(1)АСВС-ЗСД-300x200-С4 / Cable penetration SRE-UK(1)ASVS-ZSD-300x200-C4 | 9140074 | шт./ pcs | 4 | AKU.0179.00UYB.0.EK.TB0002 | 14072026 NO2 | 4 | шт./ pcs | Проходка кабельная СРЭ-УК(1)АСВС-ЗСД-300x200-С4 / Cable penetration SRE-UK(1)ASVS-ZSD-300x200-C4 | 9140074 |  | AKU.0179.00UYB.0.EK.TB0002 | 5, 14 | АПП ТМЦ № 2 | 4 | 4 | ONAYLANDI | 0
Проходка кабельная СРЭ-УК(1)АСВС-ЗСД-300x300-С4 / Cable penetration SRE-UK(1)ASVS-ZSD-300x300-C4 | 9140075 | шт./ pcs | 7 | AKU.0179.00UYB.0.EK.TB0002 | 10042026 14072026 NO2 | 6 | шт./ pcs | Проходка кабельная СРЭ-УК(1)АСВС-ЗСД-300x300-С4 / Cable penetration SRE-UK(1)ASVS-ZSD-300x300-C4 | 9140075 |  | AKU.0179.00UYB.0.EK.TB0002 | 5, 14 | 10042026 АПП ТМЦ № 2 | 7 | 6 | ONAYLANDI | 1
Проходка кабельная СРЭ-УК(1)АСВС-ЗСД-300x400-С4 / Cable penetration SRE-UK(1)ASVS-ZSD-300x400-C4 | 9140076 | шт. / pcs | 5 | AKU.0179.00UYB.0.EK.TB0002 | 14072026 | 5 | шт. / pcs | Проходка кабельная СРЭ-УК(1)АСВС-ЗСД-300x400-С4 / Cable penetration SRE-UK(1)ASVS-ZSD-300x400-C4 | 9140076 |  | AKU.0179.00UYB.0.EK.TB0002 | 5 |  | 5 | 5 | ONAYLANDI | 0
Проходка кабельная СРЭ-УК(1)АСВС-ЗСД-300x500-С4 / Cable penetration SRE-UK(1)ASVS-ZSD-300x500-C4 | 9140077 | шт./ pcs | 2 | AKU.0179.00UYB.0.EK.TB0002 | 14072026 NO2 | 2 | шт./ pcs | Проходка кабельная СРЭ-УК(1)АСВС-ЗСД-300x500-С4 / Cable penetration SRE-UK(1)ASVS-ZSD-300x500-C4 | 9140077 |  | AKU.0179.00UYB.0.EK.TB0002 | 5, 14 | АПП ТМЦ № 2 | 2 | 2 | ONAYLANDI | 0
Проходка кабельная СРЭ-УК(1)АСВС-ЗСД-300x600-С4 / Cable penetration SRE-UK(1)ASVS-ZSD-300x600-C4 | 9140078 | шт. / pcs | 18 | AKU.0179.00UYB.0.EK.TB0002 | 14072026 | 18 | шт. / pcs | Проходка кабельная СРЭ-УК(1)АСВС-ЗСД-300x600-С4 / Cable penetration SRE-UK(1)ASVS-ZSD-300x600-C4 | 9140078 |  | AKU.0179.00UYB.0.EK.TB0002 | 5 |  | 18 | 18 | ONAYLANDI | 0
Проходка кабельная СРЭ-УК(1)АСВС-ЗСД-300x800-С4 / Cable penetration SRE-UK(1)ASVS-ZSD-300x800-C4 | 9140080 | шт. / pcs | 3 | AKU.0179.00UYB.0.EK.TB0002 | 14072026 | 3 | шт. / pcs | Проходка кабельная СРЭ-УК(1)АСВС-ЗСД-300x800-С4 / Cable penetration SRE-UK(1)ASVS-ZSD-300x800-C4 | 9140080 |  | AKU.0179.00UYB.0.EK.TB0002 | 5 |  | 3 | 3 | ONAYLANDI | 0
Проходка кабельная СРЭ-УК(1)АСВС-ЗСД-400x200-С4 / Cable penetration SRE-UK(1)ASVS-ZSD-400x200-C4 | 9140110 | шт./ pcs | 2 | AKU.0179.00UYB.0.EK.TB0002 | NO2 | 2 | шт./ pcs | Проходка кабельная СРЭ-УК(1)АСВС-ЗСД-400x200-С4 | 9140110 |  |  | 14 | АПП ТМЦ № 2 | 2 | 2 | ONAYLANDI | 0
Проходка кабельная СРЭ-УК(1)АСВС-ЗСД-400x300-С4 / Cable penetration SRE-UK(1)ASVS-ZSD-400x300-C4 | 9140111 | шт./ pcs | 1 | AKU.0179.00UYB.0.EK.TB0002 | NO2 | 1 | шт./ pcs | Проходка кабельная СРЭ-УК(1)АСВС-ЗСД-400x300-С4 | 9140111 |  |  | 14 | АПП ТМЦ № 2 | 1 | 1 | ONAYLANDI | 0
Проходка кабельная СРЭ-УК(1)АСВС-ЗСД-400x400-С4 / Cable penetration SRE-UK(1)ASVS-ZSD-400x400-C4 | 9140112 | шт./ pcs | 7 | AKU.0179.00UYB.0.EK.TB0002 | 14072026 | 7 | шт./ pcs | Проходка кабельная СРЭ-УК(1)АСВС-ЗСД-400x400-С4 / Cable penetration SRE-UK(1)ASVS-ZSD-400x400-C4 | 9140112 |  | AKU.0179.00UYB.0.EK.TB0002 | 5 |  | 7 | 7 | ONAYLANDI | 0
Проходка кабельная СРЭ-УК(1)АСВС-ЗСД-400x1500-С4 / Cable penetration SRE-UK(1)ASVS-ZSD-400x1500-C4 | 9140123 | шт./ pcs | 9 | AKU.0179.00UYB.0.EK.TB0002 | 10042026 22052026/1 27072026-2 NO2 | 9 | шт./ pcs | Проходка кабельная СРЭ-УК(1)АСВС-ЗСД-400x1500-С4 | 9140123 |  |  | 14 | 10042026 22052026 27072026-2 АПП ТМЦ № 2 | 9 | 9 | ONAYLANDI | 0
Проходка кабельная СРЭ-УК(1)АСВС-ЗСД-500x200-С4 / Cable penetration SRE-UK(1)ASVS-ZSD-500x200-C4 | 9140146 | шт./ pcs | 1 | AKU.0179.00UYB.0.EK.TB0002 | 27072026-2 | 1 | шт./ pcs | Проходка кабельная СРЭ-УК(1)АСВС-ЗСД-500x200-С4 | 9140146 |  |  | 14 | 27072026-2 | 1 | 1 | ONAYLANDI | 0
Проходка кабельная СРЭ-УК(1)АСВС-ЗСД-700x700-С4 / Cable penetration SRE-UK(1)ASVS-ZSD-700x700-C4 | 9140223 | шт./ pcs | 4 | AKU.0179.00UYB.0.EK.TB0002 | NO2 22092026 | 4 | шт./ pcs | Проходка кабельная СРЭ-УК(1)АСВС-ЗСД-700x700-С4 / Cable penetration SRE-UK(1)ASVS-ZSD-700x700-C4 | 9140223 |  | AKU.0179.00UYB.0.EK.TB0002 | 12, 14 | АПП ТМЦ № 2 | 4 | 4 | ONAYLANDI | 0
Проходка кабельная СРЭ-УК(1)АСВС-ЗСД-800x1800-С4 / Cable penetration SRE-UK(1)ASVS-ZSD-800x1800-C4 | 9140270 | шт./ pcs | 2 | AKU.0179.00UYB.0.EK.TB0002 | NO2 22092026 | 2 | шт./ pcs | Проходка кабельная СРЭ-УК(1)АСВС-ЗСД-800x1800-С4 / Cable penetration SRE-UK(1)ASVS-ZSD-800x1800-C4 | 9140270 |  | AKU.0179.00UYB.0.EK.TB0002 | 12, 14 | АПП ТМЦ № 2 | 2 | 2 | ONAYLANDI | 0
Проходка кабельная СРЭ-УК(1)АСВС-ЗКД-200x200-С4 / Cable penetration SRE-UK(1)ASVS-ZKD-200x200-C4 | 9140902 | шт./ pcs | 12 | AKU.0179.00UYB.0.EK.TB0002 | 10042026 27072026-2 | 25 | шт./ pcs | Проходка кабельная СРЭ-УК(1)АСВС-ЗКД-200x200-С4 / Cable penetration SRE-UK(1)ASVS-ZKD-200x200-C4 | 9140902 | 00UYB14EM0232 (1) · 00UYB16EM0296 (1) · 00UYB16EM0302 (1) · 00UYB17EM0240 (1) · 00UYB17EM0248 (1) | AKU.0179.00UYB.0.EK.TB0002 | 10, 14 | 10042026 07072026 27072026-2 | 12 | 25 | TEKRAR | -13
Проходка кабельная СРЭ-УК(1)АСВС-ЗКД-200x300-С4 / Cable penetration SRE-UK(1)ASVS-ZKD-200x300-C4 | 9140903 | шт./ pcs | 4 | AKU.0179.00UYB.0.EK.TB0002 | 10042026 27072026-2 NO2 | 4 | шт./ pcs | Проходка кабельная СРЭ-УК(1)АСВС-ЗКД-200x300-С4 | 9140903 |  |  | 14 | 10042026 27072026-2 АПП ТМЦ № 2 | 4 | 4 | ONAYLANDI | 0
Проходка кабельная СРЭ-УК(1)АСВС-ЗКД-300x200-С4 / Cable penetration SRE-UK(1)ASVS-ZKD-300x200-C4 | 9140938 | шт./ pcs | 3 | AKU.0179.00UYB.0.EK.TB0002 | NO2 | 3 | шт./ pcs | Проходка кабельная СРЭ-УК(1)АСВС-ЗКД-300x200-С4 | 9140938 |  |  | 14 | АПП ТМЦ № 2 | 3 | 3 | ONAYLANDI | 0
Проходка кабельная СРЭ-УК(1)АСВС-ЗКД-300x300-С4 / Cable penetration SRE-UK(1)ASVS-ZKD-300x300-C4 | 9140939 | шт./ pcs | 5 | AKU.0179.00UYB.0.EK.TB0002 | 27072026-2 | 5 | шт./ pcs | Проходка кабельная СРЭ-УК(1)АСВС-ЗКД-300x300-С4 / Cable penetration SRE-UK(1)ASVS-ZKD-300x300-C4 | 9140939 |  | AKU.0179.00UYB.0.EK.TB0002 | 10, 14 | 27072026-2 | 5 | 5 | ONAYLANDI | 0
Проходка кабельная СРЭ-УК(1)АСВС-ЗКД-400x200-С4 / Cable penetration SRE-UK(1)ASVS-ZKD-400x200-C4 | 9140974 | шт./ pcs | 3 | AKU.0179.00UYB.0.EK.TB0002 | 27072026-2 NO2 | 3 | шт./ pcs | Проходка кабельная СРЭ-УК(1)АСВС-ЗКД-400x200-С4 | 9140974 |  |  | 14 | 27072026-2 АПП ТМЦ № 2 | 3 | 3 | ONAYLANDI | 0
Проходка кабельная СРЭ-УК(1)АСВС-ЗКД-400x300-С4 / Cable penetration SRE-UK(1)ASVS-ZKD-400x300-C4 | 9140975 | шт./ pcs | 3 | AKU.0179.00UYB.0.EK.TB0002 | 27072026-2 | 3 | шт./ pcs | Проходка кабельная СРЭ-УК(1)АСВС-ЗКД-400x300-С4 / Cable penetration SRE-UK(1)ASVS-ZKD-400x300-C4 | 9140975 |  | AKU.0179.00UYB.0.EK.TB0002 | 10, 14 | 27072026-2 | 3 | 3 | ONAYLANDI | 0
Проходка кабельная СРЭ-УК(1)АСВС-ЗКД-400x500-С4 / Cable penetration SRE-UK(1)ASVS-ZKD-400x500-C4 | 9140977 | шт./ pcs | 5 | AKU.0179.00UYB.0.EK.TB0002 | 10042026 | 3 | шт./ pcs | Проходка кабельная СРЭ-УК(1)АСВС-ЗКД-400x500-С4 / Cable penetration SRE-UK(1)ASVS-ZKD-400x500-C4 | 9140977 |  | AKU.0179.00UYB.0.EK.TB0002 | 4, 8, 14 | 10042026 | 5 | 3 | ONAYLANDI | 2
Проходка кабельная СРЭ-УК(1)АСВС-ЗКД-400x1500-С4 / Cable penetration SRE-UK(1)ASVS-ZKD-400x1500-C4 | 9140987 | шт./ pcs | 3 | AKU.0179.00UYB.0.EK.TB0002 | 10042026 27072026-2 NO2 | 3 | шт./ pcs | Проходка кабельная СРЭ-УК(1)АСВС-ЗКД-400x1500-С4 | 9140987 |  |  | 14 | 10042026 27072026-2 АПП ТМЦ № 2 | 3 | 3 | ONAYLANDI | 0
Проходка кабельная СРЭ-УК(1)АСВС-ЗКД-500x300-С4 / Cable penetration SRE-UK(1)ASVS-ZKD-500x300-C4 | 9141011 | шт./ pcs | 1 | AKU.0179.00UYB.0.EK.TB0002 | NO2 | 1 | шт./ pcs | Проходка кабельная СРЭ-УК(1)АСВС-ЗКД-500x300-С4 | 9141011 |  |  | 14 | АПП ТМЦ № 2 | 1 | 1 | ONAYLANDI | 0
Проходка кабельная СРЭ-УК(1)АСВС-ЗКД-500x500-С4 / Cable penetration SRE-UK(1)ASVS-ZKD-500x500-C4 | 9141013 | шт./ pcs | 1 | AKU.0179.00UYB.0.EK.TB0002 | NO2 | 1 | шт./ pcs | Проходка кабельная СРЭ-УК(1)АСВС-ЗКД-500x500-С4 | 9141013 |  |  | 14 | АПП ТМЦ № 2 | 1 | 1 | ONAYLANDI | 0
Проходка кабельная СРЭ-УК(1)АСВС-ЗКД-500x600-С4 / Cable penetration SRE-UK(1)ASVS-ZKD-500x600-C4 | 9141014 | шт./ pcs | 3 | AKU.0179.00UYB.0.EK.TB0002 | 10042026 | 2 | шт./ pcs | Проходка кабельная СРЭ-УК(1)АСВС-ЗКД-500x600-С4 | 9141014 |  |  | 14 | 10042026 | 3 | 2 | ONAYLANDI | 1
Проходка кабельная СРЭ-УК(1)АСВС-ЗКД-500x700-С4 / Cable penetration SRE-UK(1)ASVS-ZKD-500x700-C4 | 9141015 | шт./ pcs | 4 | AKU.0179.00UYB.0.EK.TB0002 | 10042026 27072026-2 NO2 | 3 | шт./ pcs | Проходка кабельная СРЭ-УК(1)АСВС-ЗКД-500x700-С4 | 9141015 |  |  | 14 | 27072026-2 АПП ТМЦ № 2 | 4 | 3 | ONAYLANDI | 1
Проходка кабельная СРЭ-УК(1)АСВС-ЗКД-600x500-С4 / Cable penetration SRE-UK(1)ASVS-ZKD-600x500-C4 | 9141049 | шт./ pcs | 2 | AKU.0179.00UYB.0.EK.TB0002 | 27072026-2 | 3 | шт./ pcs | Проходка кабельная СРЭ-УК(1)АСВС-ЗКД-600x500-С4 / Cable penetration SRE-UK(1)ASVS-ZKD-600x500-C4 | 9141049 |  | AKU.0179.00UYB.0.EK.TB0002 | 2, 10, 14 | 27072026-2 | 2 | 3 | TEKRAR | -1
Проходка кабельная СРЭ-УК(1)АСВС-ЗКД-1000x500-С4 / Cable penetration SRE-UK(1)ASVS-ZKD-1000x500-C4 | 9141193 | шт./ pcs | 1 | AKU.0179.00UYB.0.EK.TB0002 | 27072026-2 | 1 | шт./ pcs | Проходка кабельная СРЭ-УК(1)АСВС-ЗКД-1000x500-С4 | 9141193 |  |  | 14 | 27072026-2 | 1 | 1 | ONAYLANDI | 0
Проходка кабельная СРЭ-УЛ(1)АСВС-ЗСД-100x100-С4 / Cable penetration SRE-UL(1)ASVS-ZSD-100x100-C4 | 9240014 | шт./ pcs | 4 | AKU.0179.00UYB.0.EK.TB0002 | 10042026 27072026-2 NO2 | 7 | шт./ pcs | Проходка кабельная СРЭ-УЛ(1)АСВС-ЗСД-100x100-С4 | 9240014 |  |  | 14 | 10042026 АПП ТМЦ № 2 | 4 | 7 | TEKRAR | -3
Проходка кабельная СРЭ-УЛ(1)АСВС-ЗСД-100x200-С4 / Cable penetration SRE-UL(1)ASVS-ZSD-100x200-C4 | 9240016 | шт./ pcs | 1 | AKU.0179.00UYB.0.EK.TB0002 | NO2 | 3 | шт./ pcs | Проходка кабельная СРЭ-УЛ(1)АСВС-ЗСД-100x200-С4 | 9240016 |  |  | 14 | 10042026 АПП ТМЦ № 2 | 1 | 3 | TEKRAR | -2
Проходка кабельная СРЭ-УЛ(1)АСВС-ЗСД-200x100-С4 / Cable penetration SRE-UL(1)ASVS-ZSD-200x100-C4 | 9240038 | шт./ pcs | 6 | AKU.0179.00UYB.0.EK.TB0002 | 10042026 22052026/1 | 6 | шт./ pcs | Проходка кабельная СРЭ-УЛ(1)АСВС-ЗСД-200x100-С4 / Cable penetration SRE-UL(1)ASVS-ZSD-200x100-C4 | 9240038 |  | AKU.0179.00UYB.0.EK.TB0002 | 10, 14 | 10042026 22052026 | 6 | 6 | ONAYLANDI | 0 | YUEM 5,1 adet + ambar 0,9 adet: küsuratlı adet girilmiş.
Проходка кабельная СРЭ-УЛ(1)АСВС-ЗСД-250x200-С4 / Cable penetration SRE-UL(1)ASVS-ZSD-250x200-C4 | 9240052 | шт./ pcs | 1 | AKU.0179.00UYB.0.EK.TB0002 | NO2 | 1 | шт./ pcs | Проходка кабельная СРЭ-УЛ(1)АСВС-ЗСД-250x200-С4 | 9240052 |  |  | 14 | АПП ТМЦ № 2 | 1 | 1 | ONAYLANDI | 0
Проходка кабельная СРЭ-УЛ(1)АСВС-ЗСД-300x100-С4 / Cable penetration SRE-UL(1)ASVS-ZSD-300x100-C4 | 9240062 | шт./ pcs | 1 | AKU.0179.00UYB.0.EK.TB0002 | NO2 | 1 | шт./ pcs | Проходка кабельная СРЭ-УЛ(1)АСВС-ЗСД-300x100-С4 | 9240062 |  |  | 14 | АПП ТМЦ № 2 | 1 | 1 | ONAYLANDI | 0
Проходка кабельная СРЭ-УЛ(1)АСВС-ЗКД-100x100-С4 / Cable penetration SRE-UL(1)ASVS-ZKD-100x100-C4 | 9240494 | шт./ pcs | 18 | AKU.0179.00UYB.0.EK.TB0002 | 10042026 27072026-2 NO2 | 14 | шт./ pcs | Проходка кабельная СРЭ-УЛ(1)АСВС-ЗКД-100x100-С4 | 9240494 |  |  | 14 | 27072026-2 АПП ТМЦ № 2 | 18 | 14 | ONAYLANDI | 4
Проходка кабельная СРЭ-УЛ(1)АСВС-ЗКД-100x150-С4 / Cable penetration SRE-UL(1)ASVS-ZKD-100x150-C4 | 9240495 | шт./ pcs | 1 | AKU.0179.00UYB.0.EK.TB0002 | NO2 | 1 | шт./ pcs | Проходка кабельная СРЭ-УЛ(1)АСВС-ЗКД-100x150-С4 | 9240495 |  |  | 14 | АПП ТМЦ № 2 | 1 | 1 | ONAYLANDI | 0
Проходка кабельная СРЭ-УЛ(1)АСВС-ЗКД-100x200-С4 / Cable penetration SRE-UL(1)ASVS-ZKD-100x200-C4 | 9240496 | шт./ pcs | 8 | AKU.0179.00UYB.0.EK.TB0002 | 10042026 27072026-2 NO2 | 6 | шт./ pcs | Проходка кабельная СРЭ-УЛ(1)АСВС-ЗКД-100x200-С4 | 9240496 |  |  | 14 | 27072026-2 АПП ТМЦ № 2 | 8 | 6 | ONAYLANDI | 2
Проходка кабельная СРЭ-УЛ(1)АСВС-ЗКД-200x100-С4 / Cable penetration SRE-UL(1)ASVS-ZKD-200x100-C4 | 9240518 | шт./ pcs | 8 | AKU.0179.00UYB.0.EK.TB0002 | 10042026 27072026-2 NO2 | 5 | шт./ pcs | Проходка кабельная СРЭ-УЛ(1)АСВС-ЗКД-200x100-С4 | 9240518 |  |  | 14 | АПП ТМЦ № 2 | 8 | 5 | ONAYLANDI | 3
Проходка кабельная СРЭ-УЛ(1)АСВС-ЗКД-250x200-С4 / Cable penetration SRE-UL(1)ASVS-ZKD-250x200-C4 | 9240532 | шт./ pcs | 1 | AKU.0179.00UYB.0.EK.TB0002 | NO2 | 1 | шт./ pcs | Проходка кабельная СРЭ-УЛ(1)АСВС-ЗКД-250x200-С4 | 9240532 |  |  | 14 | АПП ТМЦ № 2 | 1 | 1 | ONAYLANDI | 0
Полоса стальная оцинкованная 4x25 мм / Zinc-coated steel 4x25 mm strip bar | B4x25 мм/mm | м / m | 825 | AKU.0130.00UYB.0.EM.TB0002 | 02032026/1 04062026 | 825 | м / m | Полоса стальная оцинкованная 4x25 мм / Zinc-coated steel 4x25 mm strip bar | B4x25 мм/mm |  | AKU.0130.00UYB.0.EM.TB0002 | 4 |  | 825 | 825 | ONAYLANDI | 0
Полоса стальная оцинкованная 4x40 мм / Zinc-coated steel 4x40 mm strip bar | B4x40 мм/mm | м / m | 180 | AKU.0120.00UKS.0.ET.TB0003 | 05032026 | [8 empty] | 180
Полоса стальная оцинкованная 4x40 мм / Zinc-coated steel 4x40 mm strip bar | B4x40 мм/mm | м / m | 3280 | AKU.0130.00UYB.0.EM.TB0002 AKU.0120.00UKS.0.ET.TB0003 | 02032026/1 04062026 05032026 | 3280 | м / m | Полоса стальная оцинкованная 4x40 мм / Zinc-coated steel 4x40 mm strip bar | B4x40 мм/mm |  | AKU.0130.00UYB.0.EM.TB0002 | 3 |  | 3280 | 3280 | ONAYLANDI | 0 | YUEM kağıdı 3280 m ve TB0002 diyor; bu, BYKARA'daki TB0002 (3100) + TB0003 (180) toplamına eşit.
Профиль Z-образный монтажный CN-4A-30-2000-S1 | CN-4A-30-2000-S1 | шт. /pcs. | 450 | AKU.0130.00UYB.0.EW.LH0001 | 29042026 11052026 | [8 empty] | 450
Профиль Z-образный монтажный CN-4B-40-2000-S1 | CN-4B-40-2000-S1 | шт. /pcs. | 967 | AKU.0130.00UYB.0.EW.LH0001 | 03072026 YGE2026000000013 | 3220 | шт. /pcs. | Профиль Z-образный монтажный | CN-4B-40-2000-S1 |  | AKU.0130.00UYB.0.EW.LH0001 | 2, 6 |  | 967 | 3220 | TEKRAR | -2253 | YUEM toplamı (900+2320) BYKARA miktarının çok üzerinde; kağıtların kontrolü gerekli.
СПЕЦКАБЛАЙН-КиТ-МРП20(КПСЭнг(А)-FRHF 1х2х2.5) SPETSCABLELIN E-KiT-MRP20 (KPSEng(A)-FRHF 1х2х2.5) | E-KiT-MRP20 | м /m | 3707 | AKU.0179.00UYB.CYE.PS.MB0002 | K-4 | [8 empty] | 3707
Коробка контрольного зажима по типу КСЗ-1 / Test terminal box by type KSZ-1 | KSZ-1 | шт. /pcs. | 23 | AKU.0130.00UYB.0.EM.TB0002 | 04062026 | 23 | шт. /pcs. | Коробка контрольного зажима по типу КСЗ-1 / Test terminal box by type | KSZ-1 |  | AKU.0130.00UYB.0.EM.TB0002 | 1 |  | 23 | 23 | ONAYLANDI | 0
Рукав металлический гибкий в ПВХ оболочке типа Р3 диаметром 20 мм/ Flexible metal hose, PVC sheath, type R3, diameter 20 mm МРП20/ MRP20 | MRP20 | м /m | 3707 | AKU.0179.00UYB.CYE.PS.MB0002 | 22062026 | [8 empty] | 3707
Бирка маркировочная для кабеля / Label for cable SFX 11/60 MC Neutral WT | SFX 11/60 MC Neutral WT | шт. /pcs. | 830 | AKU.0179.00UYB.CYE.PS.MB0002 | 22062026 | [8 empty] | 830
Заглушка S-M CA-40-B EC TPV / End cap S-M CA-40-B EC TPV | SP21449 | шт. / pcs. | 17 | AKU.0179.00UYB.0.EK.TB0003 | 17062026 | 17 | шт. / pcs. | Заглушка S-M CA-40-B EC TPV / End cap S-M CA-40-B EC TPV | SP21449 |  | AKU.0179.00UYB.0.EK.TB0003 | 10 |  | 17 | 17 | ONAYLANDI | 0
Заглушка торцевая CH60-2T EP / End cap CH60-2T EP | SP21450 | шт. / pcs | 34 | AKU.0179.00UYB.0.EK.TB0003 | 17062026 | 34 | шт/psc. | Заглушка торцевая CH60-2T EP | SP21450 |  |  | 14 | 17062026 | 34 | 34 | ONAYLANDI | 0
Светильник Бонус-8М / Luminaire Bonus-8M | Бонус-8М /Bonus-8M | шт. /pcs | 10 | AKU.0130.00UYB.0.EW.LH0001 | 14042026 01062026 16062026-1 | 9 | шт. /pcs | Светильник Бонус-8М / Luminaire Bonus-8M | Бонус-8М /Bonus-8M |  | AKU.0130.00UYB.0.EW.LH0001 | 2 |  | 10 | 9 | ONAYLANDI | 1
Медный провод/Copper wire | ПГЛ-M16/PGL-M16 | м /m | 900 | AKU.0130.00UYB.0.EM.TB0002 | 02032026/1 04062026 09062026/2 | 900 | м /m | Медный провод/Copper wire | ПГЛ-M16/PGL-M16 |  | AKU.0130.00UYB.0.EM.TB0002 | 4 |  | 900 | 900 | ONAYLANDI | 0
Светильник Трасса-1А / Luminaire Trassa-1A | Трасса-1А /Trassa-1A | шт. /pcs | 422 | AKU.0130.00UYB.0.EW.LH0001 | 14042026 28042026 01062026 16062026-1 | 422 | шт. /pcs | Светильник Трасса-1А / Luminaire Trassa-1A | Трасса-1А /Trassa-1A |  | AKU.0130.00UYB.0.EW.LH0001 | 4, 8 |  | 422 | 422 | ONAYLANDI | 0
Светильник Трасса-2А / Luminaire Trassa-2A | Трасса-2А /Trassa-2A | шт. / pcs | 405 | AKU.0130.00UYB.0.EW.LH0001 | 14042026 28042026 01062026 16062026-1 | 405 | шт. / pcs | Светильник Трасса-2А / Luminaire Trassa-2A | Трасса-2А /Trassa-2A |  | AKU.0130.00UYB.0.EW.LH0001 | 3, 8 |  | 405 | 405 | ONAYLANDI | 0
Светильник Трасса-3А / Luminaire Trassa-3A | Трасса-3А /Trassa-3A | шт. /pcs | 124 | AKU.0130.00UYB.0.EW.LH0001 | 28042026 01062026 16062026-1 | 124 | шт. /pcs | Светильник Трасса-3А / Luminaire Trassa-3A | Трасса-3А /Trassa-3A |  | AKU.0130.00UYB.0.EW.LH0001 | 3, 8 |  | 124 | 124 | ONAYLANDI | 0
Ящик-выключатель / NH sigortalı şalter kutusu | ЯВЗ-31 O4 / YaVZ-31 T3 | шт. / pcs | 3 | AKU.0130.00UYB.0.EW.LH0001 | YGE2026000000016 | 3 | шт. / pcs | Ящик-выключатель / NH sigortalı şalter kutusu | ЯВЗ-31 O4 / YaVZ-31 T3 | 00SMD24GX001 (1) · 00SMD24GX002 (1) · 00SMD24GX003 (1) | AKU.0130.00UYB.0.EW.LH0001 | 9 |  | 3 | 3 | ONAYLANDI | 0
Ящик клеммный / Klemens kutusu | ЯК2-2-04-41 / YaK2-2-04-41 | шт. / pcs | 6 | AKU.0130.00UYB.0.EW.LH0001 | YGE2026000000016 | 6 | шт. / pcs | Ящик клеммный / Klemens kutusu | ЯК2-2-04-41 / YaK2-2-04-41 | 00FKJ14GE001 (1) · 00FKJ15GE001 (1) · 00FKJ16GE001 (1) · 00FKJ17GE001 (1) · 00FKJ18GE001 (1) · 00FKJ19GE001 (1) | AKU.0130.00UYB.0.EW.LH0001 | 9 |  | 6 | 6 | ONAYLANDI | 0
ВВГнг(A)-FRLS 3x1,5ок(N,PE)-1 / VVGng(A)-FRLS 3x1.5ok(N,PE)-1 |  | м /m | 647 | AKU.0130.00UYB.0.EW.LH0001 | K-1 K-2 K-3 | 636 | м /m | ВВГнг(A)-FRLS 3x1,5ок(N,PE)-1 / VVGng(A)-FRLS 3x1.5ok(N,PE)-1 |  |  | AKU.0130.00UYB.0.EW.LH0001 | 4 |  | 647 | 636 | ONAYLANDI | 11
ВВГнг(A)-FRLS 3x1,5ок(N,PE)-1 / VVGng(A)-FRLS 3x1.5ok(N,PE)-1 |  | м /m | 291 | AKU.0130.00UYB.0.EW.LH0002 | K-5 | 291 | м /m | ВВГнг(A)-FRLS 3x1,5ок(N,PE)-1 / VVGng(A)-FRLS 3x1.5ok(N,PE)-1 |  |  | AKU.0130.00UYB.0.EW.LH0002 | 8 |  | 291 | 291 | ONAYLANDI | 0
ВВГнг(A)-FRLS 3x2,5ок(N,PE)-1 / VVGng(A)-FRLS 3x2.5ok(N,PE)-1 |  | м /m | 1615 | AKU.0130.00UYB.0.EW.LH0001 | K-1 K-2 K-3 | 1615 | м /m | ВВГнг(A)-LS 3x2,5ок(N)-1 / VVGng(A)-LS 3x2.5ok(N)-1 |  |  | AKU.0130.00UYB.0.EW.LH0001 | 3 |  | 1615 | 1615 | ONAYLANDI | 0 | Kağıtta 'ВВГнг(A)-LS 3x2,5ок(N)-1' yazıyor; 1615 m miktarı ve LH0001 şartnamesi FRLS 3x2,5ок(N,PE) satırıyla birebir. LS 3x2,5 için ayrı 6171 m kağıdı mevcut → FRLS satırına alındı.
ВВГнг(A)-FRLS 3x2,5ок(N,PE)-1 / VVGng(A)-FRLS 3x2.5ok(N,PE)-1 |  | м /m | 1150 | AKU.0130.00UYB.0.EW.LH0002 | K-5 | 1150 | м /m | ВВГнг(A)-FRLS 3x2,5ок(N,PE)-1 / VVGng(A)-FRLS 3x2.5ok(N,PE)-1 |  |  | AKU.0130.00UYB.0.EW.LH0002 | 8 |  | 1150 | 1150 | ONAYLANDI | 0
ВВГнг(A)-LS 2x1,5ок(N)-1 / VVGng(A)-LS 2x1.5ok(N)-1 |  | м /m | 68 | AKU.0130.00UYB.0.EW.LH0001 | K-1 K-2 K-3 | 68 | м /m | ВВГнг(A)-LS 2x1,5ок(N)-1 / VVGng(A)-LS 2x1.5ok(N)-1 |  |  | AKU.0130.00UYB.0.EW.LH0001 | 3 |  | 68 | 68 | ONAYLANDI | 0
ВВГнг(A)-LS 2x4ок(N)-1 / VVGng(A)-LS 2x4ok(N)-1 |  | м /m | 880 | AKU.0130.00UYB.0.EW.LH0001 | K-1 K-2 K-3 | 880 | м /m | ВВГнг(A)-LS 2x4ок(N)-1 / VVGng(A)-LS 2x4ok(N)-1 |  |  | AKU.0130.00UYB.0.EW.LH0001 | 3 |  | 880 | 880 | ONAYLANDI | 0
ВВГнг(A)-LS 3x1,5ок(N)-1 / VVGng(A)-LS 3x1.5ok(N)-1 |  | м /m | 1263 | AKU.0130.00UYB.0.EW.LH0001 | K-1 K-2 | 1263 | м /m | ВВГнг(A)-LS 3x1,5ок(N)-1 / VVGng(A)-LS 3x1.5ok(N)-1 |  |  | AKU.0130.00UYB.0.EW.LH0001 | 3 |  | 1263 | 1263 | ONAYLANDI | 0
ВВГнг(A)-LS 3x1,5ок(N)-1 / VVGng(A)-LS 3x1.5ok(N)-1 |  | м /m | 646 | AKU.0130.00UYB.0.EW.LH0002 | K-5 | 646 | м /m | ВВГнг(A)-LS 3x1,5ок(N)-1 / VVGng(A)-LS 3x1.5ok(N)-1 |  |  | AKU.0130.00UYB.0.EW.LH0002 | 8 |  | 646 | 646 | ONAYLANDI | 0
ВВГнг(A)-LS 3x2,5ок(N)-1 / VVGng(A)-LS 3x2.5ok(N)-1 |  | м /m | 6171 | AKU.0130.00UYB.0.EW.LH0001 | K-1 K-2 K-3 | 6171 | м /m | ВВГнг(A)-LS 3x2,5ок(N)-1 / VVGng(A)-LS 3x2.5ok(N)-1 |  |  | AKU.0130.00UYB.0.EW.LH0001 | 4 |  | 6171 | 6171 | ONAYLANDI | 0
ВВГнг(A)-LS 3x2,5ок(N)-1 / VVGng(A)-LS 3x2.5ok(N)-1 |  | м /m | 2468 | AKU.0130.00UYB.0.EW.LH0002 | K-5 | [8 empty] | 2468
ВВГнг(A)-LS 3x4ок(N)-1 / VVGng(A)-LS 3x4ok(N)-1T |  | м /m | 2626 | AKU.0130.00UYB.0.EW.LH0001 | K-1 K-2 K-3 | 2626 | м /m | ВВГнг(A)-LS 3x4ок(N)-1 / VVGng(A)-LS 3x4ok(N)-1T |  |  | AKU.0130.00UYB.0.EW.LH0001 | 4 |  | 2626 | 2626 | ONAYLANDI | 0
ВВГнг(A)-LS 3x4ок(N)-1 / VVGng(A)-LS 3x4ok(N)-1T |  | м /m | 2740 | AKU.0130.00UYB.0.EW.LH0002 | K-5 | 2740 | м /m | ВВГнг(A)-LS 3x4ок(N)-1 / VVGng(A)-LS 3x4ok(N)-1T |  |  | AKU.0130.00UYB.0.EW.LH0002 | 8 |  | 2740 | 2740 | ONAYLANDI | 0
ВВГнг(A)-LS 3x6ок(N)-1 / VVGng(A)-LS 3x6ok(N)-1 |  | м /m | 180 | AKU.0130.00UYB.0.EW.LH0001 | K-1 K-2 K-3 | [8 empty] | 180
ВВГнг(A)-LS 3x6ок(N)-1 / VVGng(A)-LS 3x6ok(N)-1 |  | м /m | 60 | AKU.0130.00UYB.0.EW.LH0002 | K-5 | [8 empty] | 60
ВВГнг(A)-LS 5x2,5ок(N)-1 / VVGng(A)-LS 5x2.5ok(N)-1 |  | м /m | 635 | AKU.0130.00UYB.0.EW.LH0001 | K-1 K-2 K-3 | 635 | м /m | ВВГнг(A)-LS 5x2,5ок(N)-1 / VVGng(A)-LS 5x2.5ok(N)-1 |  |  | AKU.0130.00UYB.0.EW.LH0001 | 4 |  | 635 | 635 | ONAYLANDI | 0
ВВГнг(A)-LS 5x2,5ок(N)-1 / VVGng(A)-LS 5x2.5ok(N)-1 |  | м /m | 210 | AKU.0130.00UYB.0.EW.LH0002 | K-5 | 210 | м /m | ВВГнг(A)-LS 5x2,5ок(N)-1 / VVGng(A)-LS 5x2.5ok(N)-1 |  |  | AKU.0130.00UYB.0.EW.LH0002 | 8 |  | 210 | 210 | ONAYLANDI | 0
ВВГнг(A)-LS 5x4ок(N)-1 / VVGng(A)-LS 5x4ok(N)-1 |  | м /m | 40 | AKU.0130.00UYB.0.EW.LH0001 | K-3 | 40 | м /m | ВВГнг(A)-LS 5x4ок(N)-1 / VVGng(A)-LS 5x4ok(N)-1 |  |  | AKU.0130.00UYB.0.EW.LH0001 | 4 |  | 40 | 40 | ONAYLANDI | 0
ВВГнг(А)-LS-T 1x185 / VVGng(A)-LS-T 1х185 |  | м /m | 350 | AKU.0179.00UYB.0.EK.MB0001 | YGE2026000000015 | [8 empty] | 350
Консоль S-M CA-40-HDG-2153 / Cantilever S-M CA-40-HDG-2153 |  | шт. / pcs | 44 | AKU.0179.00UYB.0.EK.TB0003 | 02072026 | [8 empty] | 44
Круглый токовод Ø 12 мм, оцинкованная сталь / Galvanized steel rod Ø 12 mm |  | м /m | 150 | AKU.0130.00UYB.0.KM.TB0003 | 17062026-1 | 150 | м /m | Круглый токовод Ø 12 мм, оцинкованная сталь / Galvanized steel rod Ø 12 mm |  |  | AKU.0130.00UYB.0.KM.TB0003 | 2 |  | 150 | 150 | ONAYLANDI | 0
Профиль зетовый ПZ-У-66x32x40x8 / Z-section PZ-U-66x32x40x8 |  | шт. /pcs | 1303 | AKU.0130.00UYB.0.EW.LH0001 | 22052026 01062026 | [8 empty] | 1303
Проходка кабельная СРЭ-УК(1)АСВС-ЗСД-400x700-С4 / Cable penetration SRE-UK(1)ASVS-ZSD-400x700-C4 |  | шт. / pcs | 1 | AKU.0179.00UYB.0.EK.TB0002 | 14072026 | 1 | шт. / pcs | Проходка кабельная СРЭ-УК(1)АСВС-ЗСД-400x700-С4 / Cable penetration SRE-UK(1)ASVS-ZSD-400x700-C4 | 9140115 |  | AKU.0179.00UYB.0.EK.TB0002 | 5 |  | 1 | 1 | ONAYLANDI | 0
Труба Ц-32x2.8/ Pipe Ts-32x2.8 |  | м /m | 400 | AKU.0130.00UYB.0.EW.LH0001 | 28042026 01062026 16062026-1 | 400 | м /m | Труба Ц-32x2.8/ Pipe Ts-32x2.8 |  |  | AKU.0130.00UYB.0.EW.LH0001 | 2, 8 |  | 400 | 400 | ONAYLANDI | 0
Цинконаполненная краска Зинга / Çinko Dolgulu Kaplama ZİNGA |  | кг / kg | 10 | AKU.0120.00UKS.0.ET.TB0003 | 05032026 | 10 | кг / kg | Цинконаполненная краска Зинга / Çinko Dolgulu Kaplama ZİNGA |  |  | AKU.0120.00UKS.0.ET.TB0003 | 4 |  | 10 | 10 | ONAYLANDI | 0
Ящик для сварки/Welding box |  | шт./pcs | 21 | AKU.0130.00UYB.0.EM.TB0001 | 09062026/3 | 21 | шт./pcs | Ящик для сварки/Welding box |  | 00UYB10GH101 (1) · 00UYB10GH102 (1) · 00UYB14GH101 (1) · 00UYB14GH102 (1) · 00UYB14GH103 (1) · 00UYB22GH101 (1) · 00UYB32GH101 (1) · 00UYB32GH102 (1) · 00UYB32GH103 (1) · 00UYB32GH104 (1) · 00UYB32GH105 (1) · 00UYB32GH106 (1) · 00UYB37GH101 (1) · 00UYB37GH102 (1) · 00UYB37GH103 (1) · 00UYB37GH104 (1) · 00UYB37GH105 (1) · 00UYB37GH106 (1) · 00UYB37GH107 (1) | AKU.0130.00UYB.0.EM.TB0001 | 1, 2 |  | 21 | 21 | ONAYLANDI | 0
Ящик-выключатель / Switch box |  | шт./pcs | 5 | AKU.0130.00UYB.0.EM.TB0001 | 22092026-1 | 5 | шт./pcs | Ящик-выключатель / Switch box |  | 00UYB10GH001 (1) · 00UYB10GH002 (1) · 00UYB25GH001 (1) · 00UYB29GH001 (1) · 00UYB29GH002 (1) | AKU.0130.00UYB.0.EM.TB0001 | 13 |  | 5 | 5 | ONAYLANDI | 0
BYKARA TESLİM ALINAN TABLOSUNDA KARŞILIĞI BULUNAMAYAN KAYITLAR / ЗАПИСИ, ОТСУТСТВУЮЩИЕ В ТАБЛИЦЕ «ПРИНЯТО BYKARA»
[6 empty] | 3 | шт./ pcs | Проходка кабельная СРЭ-УК(1)АСВС-ЗСД-400x500-С4 / Cable penetration SRE-UK(1)ASVS-ZSD-400x500-C4 | 9140113 |  | AKU.0179.00UYB.0.EK.TB0003 | 2 |  |  | 3 | TEKRAR |  | BYKARA'da ЗСД-400x500 (9140113) yok. BYKARA'daki en yakın kalem ЗКД-400x500 (9140977).
[6 empty] | 0 | шт. / pcs | Консоль S-M CA-40-HDG-4226 | 4021096 |  |  | 14 |  |  | 0 | NÖTR |  | Miktar 0; BYKARA tablosunda karşılığı yok.
[6 empty] | 10 | шт. / pcs | Профиль S-M CH100-HDG-4015 Hilti | 4033128 |  |  | 14 | 20052026 |  | 10 | TEKRAR |  | BYKARA'da CH100-HDG-4015 (4033128) yok.
[6 empty] | 1 | шт./ pcs | Проходка кабельная СРЭ-УК(1)АСВС-ЗСД-500x700-С4 | 9140151 |  |  | 14 | 10042026 |  | 1 | TEKRAR |  | BYKARA'da ЗСД-500x700 (9140151) yok. BYKARA'da ЗКД-500x700 (9141015) var, o satıra ayrıca 3 adet ambar kaydı eşleşti.
[6 empty] | 1 | шт./ pcs | Проходка кабельная СРЭ-УК(1)АСВС-ЗСД-100x100-С4 | 9140001 |  |  | 14 | 27072026-2 |  | 1 | TEKRAR |  | BYKARA'da ЗСД-100x100 (9140001) yok.
[6 empty] | 1 | шт./ pcs | Проходка кабельная СРЭ-УК(1)АСВС-ЗКД-200x100-С4 | 9140901 |  |  | 14 | 27072026-2 |  | 1 | TEKRAR |  | BYKARA'da ЗКД-200x100 (9140901) yok.
[6 empty] | 0 | м/m | Кабель ВВГнг(А)-LS-T мк-1 |  |  |  | 14 |  |  | 0 | NÖTR |  | Miktar 0; BYKARA tablosunda karşılığı yok.
[6 empty] | 0 | м/m | Кабель ВВГнг(А)-LS-T 3x16 ок-0.66 |  |  |  | 14 |  |  | 0 | NÖTR |  | Miktar 0; BYKARA tablosunda karşılığı yok.
[6 empty] | 0 | м/m | Кабель ВВНнг(А)-LS-T 4x16 ок-0.66 |  |  |  | 14 |  |  | 0 | NÖTR |  | Miktar 0; BYKARA tablosunda karşılığı yok.
[6 empty] | 0 | м/m | Кабель силовой с медными жилами, c изоляцией, внутренней оболочкой, внешней оболочкой из полимерной композиции, не содержащей галогенов на напряжение 0,66 кВ,сечением 5х4 мм2/ Power cable, copper cores , insulated,polymer inner outer sheaths, halogen-free, voltage 0,66 kV, section 5х4 mm2 |  |  |  | 14 |  |  | 0 | NÖTR |  | Miktar 0; BYKARA tablosunda karşılığı yok.
[6 empty] | 0 | м/m | Кабель ВВГнг(А)-LS-T 5x16 ок-0.66 |  |  |  | 14 |  |  | 0 | NÖTR |  | Miktar 0; BYKARA tablosunda karşılığı yok.
[6 empty] | 0 | м/m | Кабель ВВГнг(А)-LS-T 5x25 мк-1 |  |  |  | 14 |  |  | 0 | NÖTR |  | Miktar 0; BYKARA tablosunda karşılığı yok.
[6 empty] | 0 | м/m | Кабель ВВГнг(А)-LS-T 5x50 мк-1 |  |  |  | 14 |  |  | 0 | NÖTR |  | Miktar 0; BYKARA tablosunda karşılığı yok.
[6 empty] | 0 | м/m | Кабель ВВГнг(А)-LS-T 5x95 мс-1 |  |  |  | 14 |  |  | 0 | NÖTR |  | Miktar 0; BYKARA tablosunda karşılığı yok.
[6 empty] | 0 | м/m | Кабель ВВГнг(А)-LS-T 5x120 мс-1 |  |  |  | 14 |  |  | 0 | NÖTR |  | Miktar 0; BYKARA tablosunda karşılığı yok.
[6 empty] | 0 | м/m | Кабель ВВГнг(А)-LS-T 5x150 мс-1 |  |  |  | 14 |  |  | 0 | NÖTR |  | Miktar 0; BYKARA tablosunda karşılığı yok.
[6 empty] | 0 | м/m | Кабель ВВГнг(А)-LS-T 5x185 мс-1 |  |  |  | 14 |  |  | 0 | NÖTR |  | BYKARA'da yalnızca 1x185 kablo var (5x185 değil); miktar 0.
[6 empty] | 0 | м/m | Крышка SPB CO-CT-100-3000 HDGC4 | 121575 |  |  | 14 |  |  | 0 | NÖTR |  | Miktar 0; BYKARA tablosunda karşılığı yok.
[6 empty] | 0 | м/m | Крышка SPB CO-CT-300-3000 HDGC4 | 121578 |  |  | 14 |  |  | 0 | NÖTR |  | Miktar 0; BYKARA tablosunda karşılığı yok.
[6 empty] | 0 | м/m | Лоток кабельный SPB-RF100 CT-U-100-3000 HDG C4 | 121596 |  |  | 14 |  |  | 0 | NÖTR |  | Miktar 0; BYKARA tablosunda karşılığı yok.
[6 empty] | 0 | м/m | Лоток кабельный SPB-RF100 CT-U-300-3000 HDG C4 | 121599 |  |  | 14 |  |  | 0 | NÖTR |  | Miktar 0; BYKARA tablosunda karşılığı yok.
[6 empty] | 0 | шт/psc. | Зажим для крышки SPB/LOE55 CC HDG C4 / Cover clamp SPB/LOE55 CC HDG C4 Hilti |  |  |  | 14 |  |  | 0 | NÖTR |  | BYKARA'daki SPB-RF75 CC (121491) ile farklı ürün (SPB/LOE55 CC); miktar 0.
[6 empty] | 0 | шт/psc. | Консоль S-M CA-40- HDG-4126 | 4021074 |  |  | 14 |  |  | 0 | NÖTR |  | Miktar 0; BYKARA tablosunda karşılığı yok.
[6 empty] | 0 | шт/psc. | Консоль S-M CA-40- HDG-4226 | 4021096 |  |  | 14 |  |  | 0 | NÖTR |  | Miktar 0; BYKARA tablosunda karşılığı yok.
[6 empty] | 0 | м/m | ВВГнг(А)-LS-T 2x6 |  |  |  | 14 |  |  | 0 | NÖTR |  | Miktar 0; BYKARA tablosunda karşılığı yok.
[6 empty] | 0 | м/m | ВВГнг(А)-LS-T 4x4 |  |  |  | 14 |  |  | 0 | NÖTR |  | Miktar 0; BYKARA tablosunda karşılığı yok.
[6 empty] | 0 | м/m | ВВГнг(А)-LS-T 4x6 |  |  |  | 14 |  |  | 0 | NÖTR |  | Miktar 0; BYKARA tablosunda karşılığı yok.
[6 empty] | 0 | м/m | ВВГнг(А)-LS-T 4x10 |  |  |  | 14 |  |  | 0 | NÖTR |  | Miktar 0; BYKARA tablosunda karşılığı yok.
[6 empty] | 0 | м/m | ВВГнг(А)-LS-T 5x6 |  |  |  | 14 |  |  | 0 | NÖTR |  | Miktar 0; BYKARA tablosunda karşılığı yok.
Note on H22: YUEM kağıtları toplandı: Orijinal satır 12: 514 (kağıt no 2) Orijinal satır 71: 500 (kağıt no 8)
Note on H23: YUEM kağıtları toplandı: Orijinal satır 44: 301.863 (kağıt no 4) Orijinal satır 70: 98.14 (kağıt no 8)
Note on H47: YUEM kağıtları toplandı: Orijinal satır 21: 64 (kağıt no 3) Orijinal satır 64: 42 (kağıt no 8)
Note on H80: YUEM kağıtları toplandı: Orijinal satır 36: 20 (kağıt no 4) Orijinal satır 72: 5 (kağıt no 8)
Note on H114: YUEM kağıtları toplandı: Orijinal satır 17: 30 (kağıt no 2) Orijinal satır 73: 2 (kağıt no 8)
Note on H127: YUEM kağıtları toplandı: Orijinal satır 55: 8 (kağıt no 5) Orijinal satır 102: 4 (kağıt no 10)
Note on H139: YUEM kağıtları toplandı: Orijinal satır 58: 8 (kağıt no 5) Orijinal satır 100: 3 (kağıt no 10)
Note on H160: YUEM kağıtları toplandı: Orijinal satır 47: 1 (kağıt no 4) Orijinal satır 65: 1 (kağıt no 8)
Note on H166: YUEM kağıtları toplandı: Orijinal satır 10: 1 (kağıt no 2) Orijinal satır 105: 1 (kağıt no 10)
Note on H182: YUEM kağıtları toplandı: Orijinal satır 15: 900 (kağıt no 2) Orijinal satır 63: 2320 (kağıt no 6)
Note on H191: YUEM kağıtları toplandı: Orijinal satır 42: 410 (kağıt no 4) Orijinal satır 66: 12 (kağıt no 8)
Note on H192: YUEM kağıtları toplandı: Orijinal satır 28: 280 (kağıt no 3) Orijinal satır 67: 125 (kağıt no 8)
Note on H193: YUEM kağıtları toplandı: Orijinal satır 29: 75 (kağıt no 3) Orijinal satır 68: 49 (kağıt no 8)
Note on H218: YUEM kağıtları toplandı: Orijinal satır 11: 298 (kağıt no 2) Orijinal satır 69: 102 (kağıt no 8)
Note on H220: YUEM kağıtları toplandı: Orijinal satır 6: 19 (kağıt no 1) Orijinal satır 16: 2 (kağıt no 2)